Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 6 апреля 2012 г. N 233

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ

(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Ростехнадзора от 27.03.2013 [N 122](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2D6BEF6B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 09.08.2013 [N 344](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2964ED6B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 21.02.2014 [N 68](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E769526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 03.03.2014 [N 85](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2966EE68526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 07.04.2014 [N 149](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2864E96E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 13.05.2014 [N 203](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E76E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 06.06.2014 [N 242](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2D60ED6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 14.08.2014 [N 361](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2163EC6B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 22.08.2014 [N 371](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2161EB6A526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 27.08.2014 [N 389](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2161EB68526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 27.08.2014 [N 390](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2161EB6B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 27.08.2014 [N 392](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2162EE6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 03.09.2014 [N 401](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2160EC6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 03.09.2014 [N 403](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2161E969526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 11.09.2014 [N 411](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2165EA6D526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 17.10.2014 [N 471](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2962E963526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 30.10.2014 [N 495](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2965ED6E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 14.11.2014 [N 512](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E76F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 20.11.2014 [N 525](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E76C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 05.12.2014 [N 544](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63EF62526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 05.12.2014 [N 545](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E668526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 05.12.2014 [N 546](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63EF63526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 11.12.2014 [N 565](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B61EC6A526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 12.12.2014 [N 566](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B65E86F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 22.12.2014 [N 589](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B65E769526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 25.03.2015 [N 112](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2E67EE6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM), от 08.05.2015 [N 184](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022962EC68526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 19.05.2015 [N 190](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022964E76A526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 25.06.2015 [N 240](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022864EC6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 14.07.2015 [N 272](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A61EE6A526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 28.07.2015 [N 290](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022D60ED69526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 31.08.2015 [N 335](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022C60ED6D526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 27.10.2015 [N 432](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022166ED6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

с изм., внесенными Приказами Ростехнадзора от 19.11.2013 [N 553](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2966EE6B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 02.10.2015 [N 396](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022067EC6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM))

В соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A64EC6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3083VF79M) об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (в редакции приказа Ростехнадзора от 5 июля 2007 г. N 450 "О внесении изменений в "Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", в редакции приказа Ростехнадзора от 27 августа 2010 г. N 823 "О внесении изменений в "Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37", в редакции приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2011 г. N 714 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37), приказываю:

Утвердить прилагаемые [области аттестации](#P43) (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Руководитель

Н.Г.КУТЬИН

Утверждены

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 6 апреля 2012 г. N 233

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ

(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Ростехнадзора от 27.03.2013 [N 122](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2D6BEF6B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 09.08.2013 [N 344](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2964ED6B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 21.02.2014 [N 68](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E769526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 03.03.2014 [N 85](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2966EE68526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 07.04.2014 [N 149](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2864E96E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 13.05.2014 [N 203](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E76E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 06.06.2014 [N 242](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2D60ED6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7FM),

от 14.08.2014 [N 361](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2163EC6B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 22.08.2014 [N 371](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2161EB6A526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 27.08.2014 [N 389](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2161EB68526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 27.08.2014 [N 390](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2161EB6B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 27.08.2014 [N 392](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2162EE6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 03.09.2014 [N 401](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2160EC6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 03.09.2014 [N 403](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2161E969526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 11.09.2014 [N 411](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2165EA6D526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 17.10.2014 [N 471](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2962E963526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 30.10.2014 [N 495](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2965ED6E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 14.11.2014 [N 512](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E76F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 20.11.2014 [N 525](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E76C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 05.12.2014 [N 544](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63EF62526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 05.12.2014 [N 545](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E668526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 05.12.2014 [N 546](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63EF63526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 11.12.2014 [N 565](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B61EC6A526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 12.12.2014 [N 566](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B65E86F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 22.12.2014 [N 589](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B65E769526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 25.03.2015 [N 112](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2E67EE6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 08.05.2015 [N 184](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022962EC68526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 19.05.2015 [N 190](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022964E76A526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 25.06.2015 [N 240](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022864EC6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 14.07.2015 [N 272](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A61EE6A526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 28.07.2015 [N 290](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022D60ED69526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 31.08.2015 [N 335](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022C60ED6D526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM), от 27.10.2015 [N 432](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022166ED6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

с изм., внесенными Приказами Ростехнадзора от 19.11.2013 [N 553](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2966EE6B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM),

от 02.10.2015 [N 396](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022067EC6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Шифр тестовых заданий | Наименование тестовых заданий (категория работников по отраслям) | Перечень законодательных, нормативных правовых и правовых актов, устанавливающих общие и специальные требования к руководителям и специалистам организаций |
| ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | | | |
| А. Общие требования промышленной безопасности | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2165EA6D526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 11.09.2014 N 411) | | | |
| 1 | А.1. | Основы промышленной безопасности | - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A63EE6A526A7C80EF0E66V971M) от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2160EB6D526A7C80EF0E66V971M) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2966E86F526A7C80EF0E66V971M) от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B65E668526A7C80EF0E66V971M) от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"  - Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE768526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ  - [Кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E61EF6F526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения)  - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E65EC62526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 N 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов"  - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2F64EB6A526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 N 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте"  - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2161EE6A526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 11.05.1999 N 526 "Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов"  - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2F66E66F526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 N 916 "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"  - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2B63EA63526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 N 492 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности"  - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2160E763526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26.06.2013 N 536 "Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасности"  - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации последствий аварий на опасных производственных объектах"  - [Решение](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022962ED6B526A7C80EF0E66V971M) Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 (ред. от 04.12.2012) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)  - [Решение](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A63E96D526A7C80EF0E66V971M) Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 825 (ред. от 04.12.2012) "О принятии технического регламента Таможенного союза О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)  - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 08.12.2011, регистрационный N 22520  - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2861EA6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306 "Об утверждении Федеральных норм и правил "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта"  - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022D62E668526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" |
| Б. Специальные требования промышленной безопасности | | | |
| Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2864E96E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 07.04.2014 N 149) | | | |
| 5 | Б.1.1. | Эксплуатация химически опасных производственных объектов | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2160E962526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30968 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E66EB6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30995 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A67EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г. N 79 "Об утверждении Правил безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок" (ПБ 09-595-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4779 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4702 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082062ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 62 "Об утверждении Правил безопасности для наземных складов жидкого аммиака" (ПБ 09-579-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4712 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A62E9610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 75 "Об утверждении Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4780 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092B6AEC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 68 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем" (ПБ 09-592-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4742 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E10B2960EB610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 30 декабря 2002 г. N 72 "Об утверждении Правил промышленной безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции" (ПБ 09-524-03). Зарегистрировано Минюстом России 12 марта 2003 г., регистрационный N 4211 |
| постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г. N 74 "[Положение](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2865E76D526A7C80EF0E66V971M) о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" (РД 09-250-98) (с изменением N 1 [РДИ 09-501(250)-02]) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65E76C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах" |
| (подраздел Б.1.1 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2965ED6E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 30.10.2014 N 495) | | | |
| 6 | Б.1.2. | Эксплуатация объектов нефтепереработки | - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России (16.04.2013), регистрационный N 28138 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082F64EE610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 29.05.2003 N 44 "Об утверждении Правил промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств" (ПБ 09-563-03). Зарегистрирован Минюстом России (09.06.2003), регистрационный N 4660 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4702 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4711 |
| 7 | Б.1.3. | Эксплуатация объектов химии и нефтехимии | - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России (16.04.2013), регистрационный N 28138 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082E66ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 22.05.2003 N 35 "Об утверждении Правил безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей" (ПБ 09-596-03). Зарегистрирован Минюстом России (16.06.2003), регистрационный N 4684 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4702 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4711 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A62E9610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 75 "Об утверждении Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03). Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный N 4780 |
| 8 | Б.1.4. | Утратил силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E76F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 14.11.2014 N 512 | |
| 9 | Б.1.5. | Эксплуатация хлорных объектов | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2160E962526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30968 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E66EB6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30995 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4702 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65E76C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах" |
| (подраздел Б.1.5 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2965ED6E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3081VF79M) Ростехнадзора от 30.10.2014 N 495) | | | |
| 10 | Б.1.6. | Эксплуатация производств минеральных удобрений | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на запасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E66EB6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30995 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4702 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082062ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 62 "Об утверждении Правил безопасности для наземных складов жидкого аммиака" (ПБ 09-579-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4712 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65E76C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах" |
| (подраздел Б.1.6 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2965ED6E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3086VF78M) Ростехнадзора от 30.10.2014 N 495) | | | |
| 11 | Б.1.7. | Эксплуатация аммиачных холодильных установок | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E66EB6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30995 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A67EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г. N 79 "Об утверждении Правил безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок" (ПБ 09-595-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4779 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65E76C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах" |
| (подраздел Б.1.7 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2965ED6E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3087VF7FM) Ростехнадзора от 30.10.2014 N 495) | | | |
| 13 | Б.1.9. | Эксплуатация газоперерабатывающих заводов и производств | - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России (16.04.2013), регистрационный N 28138 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E108206AEA610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 54 "Об утверждении Правил безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств" (ПБ 08-622-03). Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный N 4732 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4702 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4711 |
| 14 | Б.1.10. | Эксплуатация объектов нефтехимии в электроэнергетике | - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России (16.04.2013), регистрационный N 28138 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082E66ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 22.05.2003 N 35 "Об утверждении Правил безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей" (ПБ 09-596-03). Зарегистрирован Минюстом России (16.06.2003), регистрационный N 4684 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4702 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A62E9610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 75 "Об утверждении Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03). Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный N 4780 |
| 15 | Б.1.11. | Проектирование объектов химической промышленности | - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E296BE76E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 15.10.2012 N 584 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности". Зарегистрирован Минюстом России (29.12.2012), регистрационный N 26450 |
| - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России (16.04.2013), регистрационный N 28138 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082E66ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 22.05.2003 N 35 "Об утверждении Правил безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей" (ПБ 09-596-03. Зарегистрирован Минюстом России (16.06.2003), регистрационный N 4684 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082E66EB610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 27.05.2003 N 42 "Об утверждении Правил безопасности лакокрасочных производств" (ПБ 09-567-03). Зарегистрирован Минюстом России (06.06.2003), регистрационный N 4656 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092B6AED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 48 "Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБ 09-594 03). Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный N 4723 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 "Об утверждении Права устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4702 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4711 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A62E9610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 75 "Об утверждении Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03). Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный N 4780 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A67EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 09.06.2003 N 79 "Об утверждении Правил безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок" (ПБ 09-595-03). Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный N 4779 |
| 16 | Б.1.12. | Проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности | - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E296BE76E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 15.10.2012 N 584 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности". Зарегистрирован Минюстом России (29.12.2012), регистрационный N 26450 |
| - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России (16.04.2013), регистрационный N 28138 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрирован Минюстом России 18.06.2003), регистрационный N 4702 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4711 |
| 17 | Б.1.13. | Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности | - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E296BE76E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 15.10.2012 N 584 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности". Зарегистрирован Минюстом России (29.12.2012), регистрационный N 26450 |
| - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России (16.04.2013), регистрационный N 28138 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082F64EE610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 29.05.2003 N 44 "Об утверждении Правил промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств" (ПБ 09-563-03). Зарегистрирован Минюстом России (09.06.2003), регистрационный N 4660 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4702 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4711 |
| 18 | Б.1.14. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022164EE69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2160E962526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30968 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E66EB6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30995 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A67EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г. N 79 "Об утверждении Правил безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок" (ПБ 09-595-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4779 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A62E9610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 75 "Об утверждении Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4780 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4702 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2865ED6C526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 4 ноября 2000 г. N 64 "Об утверждении "Типового положения о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и (или) консервации химически опасных промышленных объектов" (РД 09-390-00) (с Изменением N 1 [РДИ 09-502(390)-02]) |
| постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г. N 74 "[Положение](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2865E76D526A7C80EF0E66V971M) о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" (РД 09-250-98) (с Изменением N 1 [РДИ 09-501(250)-02]) |
| Типовая [инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2F65EE69526A7C80EF0E66V971M) по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР от 20 февраля 1985 г. |
| (подраздел Б.1.14 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2965ED6E526A7C80EF0E669116173F528666B08D3084VF7FM) Ростехнадзора от 30.10.2014 N 495) | | | |
| 19 | Б.1.15. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов химической и нефтехимической промышленности | - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России (16.04.2013), регистрационный N 28138 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4702 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4711 |
| - Постановление Госгортехнадзора России от 10.12.1998 N 74 "Об утверждении Положения о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" [(РД 09-250-98)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2865E76D526A7C80EF0E66V971M) |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022164EE69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" |
| - Типовая [инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2F65EE69526A7C80EF0E66V971M) по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР от 20.02.1985 |
| 20 | Б.1.16. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей промышленности | - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России (16.04.2013), регистрационный N 28138 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082F64EE610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 29.05.2003 N 44 "Об утверждении Правил промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств" (ПБ 09-563-03). Зарегистрирован Минюстом России (09.06.2003), регистрационный N 4660 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4702 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4711 |
| - Постановление Госгортехнадзора России от 10.12.1998 N 74 "Об утверждении Положения о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" [(РД 09-250-98)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2865E76D526A7C80EF0E66V971M) |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022164EE69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" |
| - Типовая [инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2F65EE69526A7C80EF0E66V971M) по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР от 20.02.1985 |
| 21 | Б.1.17. | Безопасное проведение ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах | - Постановление Госгортехнадзора России от 10.12.1998 N 74 "Об утверждении Положения о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" [(РД 09-250-98)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2865E76D526A7C80EF0E66V971M) |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022164EE69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" |
| - Типовая [инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2F65EE69526A7C80EF0E66V971M) по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР от 20.02.1985 |
| 23 | Б.1.19. | Организация безопасного проведения газоопасных работ | - Типовая [инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2F65EE69526A7C80EF0E66V971M) по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР от 20.02.1985 |
| - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022164EE69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" |
| 24 | Б.1.20. | Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2162EE6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 27.08.2014 N 392 | |
| 26 | Б.1.22. | Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах | - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4711 |
| 27 | Б.1.23. | Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов | - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный N 4702 |
| 29 | Б.1.25. | Производство водорода методом электролиза воды | - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A62E9610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 06.06.2003 N 75 "Об утверждении Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03). Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный N 4780 |
| 30 | Утратил силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022864EC6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 25.06.2015 N 240 | | |
| Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A61EE6A526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 14.07.2015 N 272) | | | |
| 31 | Б.2.1. | Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE66A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 |
| 32 | Б.2.2. | Ремонт нефтяных и газовых скважин | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE66A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 |
| "[Инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032B62E66A526A7C80EF0E66V971M) по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-254-98" (утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 31 декабря 1998 г. N 80) |
| 33 | Б.2.3. | Проектирование объектов нефтегазодобычи | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE66A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 марта 2013 N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E108206AEA610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 54 "Об утверждении Правил безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств" (ПБ 08-622-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4732 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E70D2867EA6B526A7C80EF0E66V971M) Минтопэнерго России от 23 декабря 1997 г. N 441 "Об утверждении и введении в действие Инструкции по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов" [(СП 34-116-97)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E40B2E60E9610F6074D9E30CV671M) |
| "[Требования](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032B62E668526A7C80EF0E66V971M) безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышленности. РД 08-272-99" (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 17 марта 1999 г. N 19) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A66EB69526A7C80EF0E66V971M) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 (ред. от 9 сентября 2010 г.) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Зарегистрировано Минюстом России 25 января 2008 г., регистрационный N 10995 |
| 34 | Б.2.4. | Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах нефтегазодобычи | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE66A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E20C2A63EC610F6074D9E30CV671M) Ростехнадзора от 23 апреля 2007 г. N 279 "Об утверждении Методических указаний о порядке обследования организаций, производящих работы по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин" (РД-13-07-2007). Зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2007 г., регистрационный N 9582 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E108206AEA610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 54 "Об утверждении Правил безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств" (ПБ 08-622-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4732 |
| 36 | Б.2.6. | Бурение нефтяных и газовых скважин | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE66A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 |
| "[Инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2F63EA63526A7C80EF0E66V971M) по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте. РД 08-435-02" (утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 11 марта 2002 г. N 14) |
| "[Инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032B62E66A526A7C80EF0E66V971M) по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-254-98" (утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 31 декабря 1998 г. N 80) |
| 37 | Б.2.7. | Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D296AE768526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 613 "О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2C6BEC62526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. N 520 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов". Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г., регистрационный N 30605 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032064ED62526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 6 июня 2001 г. N 165 "О введении в действие Типового плана ликвидации возможных аварий на магистральных нефтепродуктопроводах (РД 153-39.4-073-01)" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2962EA6F526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 6 июня 2001 г. N 164 "О введении в действие Правил капитального ремонта магистральных нефтепродуктопроводов на переходах через водные преграды, железные и автомобильные дороги I - IV категорий (РД 153-39.4-075-01)" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E6082B62E66D526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 2 апреля 1998 г. N 23 "Об утверждении Порядка уведомления и представления информации территориальным органам госгортехнадзора об авариях, аварийных утечках и опасных условиях эксплуатации на объектах магистрального трубопроводного транспорта газов и опасных жидкостей" (РД 08-204-98) |
| "[Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2167E8610F6074D9E30CV671M) охраны магистральных трубопроводов" (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. N 9) |
| "[Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2A6AE96C526A7C80EF0E66V971M) технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. РД 153-39.4-041-99" (утверждены приказом Минтопэнерго России от 12 октября 1999 г. N 338) |
| "[Положение](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2164E96D526A7C80EF0E66V971M) о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов. РД 08-95-95" (утверждено постановлением Госгортехнадзора России от 25 июля 1995 г. N 38) |
| 38 | Б.2.8. | Магистральные газопроводы | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2C6BEC62526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. N 520 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов". Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г., регистрационный N 30605 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E66EB6E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. N 561 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности подземных хранилищ газа". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30994 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
| "[Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2167E8610F6074D9E30CV671M) охраны магистральных трубопроводов" (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. N 9) "[СНиП 2.05.06-85](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40EC0B2A68B9360D3121D7VE76M). Магистральные трубопроводы" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. N 30) |
| 39 | Б.2.9. | Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих магистральные трубопроводы для транспортировки жидкого аммиака | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2E6BE66D526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 9 декабря 1998 г. N 73 "Об утверждении "Правил устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака" (ПБ 08-258-98) "[Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2167E8610F6074D9E30CV671M) охраны магистральных трубопроводов" (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. N 9) |
| 40 | Б.2.10. | Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа | "[Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E10B2C62EE68526A7C80EF0E66V971M) по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов. (РД 39-132-94)" (утверждены Минтопэнерго России 30 декабря 1993 г.) |
| 41 | Б.2.11. | Производство, хранение и выдача сжиженного природного газа на ГРС МГ и АГНКС | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2C6BEC62526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. N 520 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов". Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г., регистрационный N 30605 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2B6AED6B526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 8 февраля 2000 г. N 3 "Об утверждении "Правил безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов (ГРС МГ) и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС)" (ПБ 08-342-00) |
| 42 | Б.2.12. | Подземные хранилища газа в пористых пластах | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E66EB6E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. N 561 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности подземных хранилищ газа". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30994 |
| 43 | Б.2.13. | Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE66A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
| 45 | Б.2.15. | Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082060ED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 |
| 46 | Б.2.16. | Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4702 |
|  | Б.2.18. | Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D296AE963526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1189 "О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2063E86C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 18 марта 2014 г. N 105 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса". Зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34077 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE66A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 |
| Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022962EC68526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 08.05.2015 N 184) | | | |
| 48 | Б.3.1. | Литейное производство черных и цветных металлов | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов". Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271: |
| [I](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3081VF78M). Общие требования.  [II](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3487VF78M). Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных металлов и сплавов на основе этих металлов:  [п. 4](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3083VF72M). Требования безопасности в литейном производстве.  [IV](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3185VF7AM). Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств:  [п. 22](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F318AVF7EM). Общие требования к горючим газам, расположению и устройств газопроводов и газовых установок;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3283VF7DM). Прокладка межцеховых и цеховых газопроводов;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7AM). Отвод конденсата из межцеховых газопроводов;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7EM). Отвод конденсата из цеховых газопроводов;  [п. 26](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF72M). Оборудование для газопламенной обработки металлов;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3281VF73M). Взрывопожароопасные объекты газового хозяйства;  [п. 28](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3286VF7AM). Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки;  [п. 35](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3285VF7DM). Испытание газопроводов и газовых установок;  [п. 36](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3382VF79M). Испытание газопроводов;  [п. 37](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3380VF7FM). Дополнительные испытания на герметичность;  [п. 39](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF7AM). Диспетчерское управление, связь и сигнализация;  [п. 40](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF73M). Эксплуатация газового хозяйства;  [п. 41](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3481VF7BM). Эксплуатация газопроводов;  [п. 42](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3487VF79M). Эксплуатация газового оборудования газопотребляющих агрегатов;  [п. 43](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3484VF7DM). Эксплуатация оборудования для газопламенной обработки металлов;  [п. 44](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F348AVF7AM). Эксплуатация взрывопожароопасных объектов;  [п. 48](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7AM). Эксплуатация газосбросных устройств;  [п. 49](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7DM). Эксплуатация контрольно-измерительных приборов;  [п. 50](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3581VF7EM). Организация безопасного проведения газоопасных работ.  [V](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7BM). Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха (далее - ПРВ):  [п. 51](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7DM). Общие требования безопасности к эксплуатации и ремонту технических устройств ПРВ;  [п. 64](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3881VF73M). Технологические трубопроводы газообразных продуктов разделения воздуха;  [п. 65](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3884VF78M). Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, сигнализации (за исключением [пп. 2067](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF79M) - [2068](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF78M));  [п. 67](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF73M). Газообразные продукты разделения воздуха ([пп. 2077](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF72M) - [2088](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3982VF7FM));  [п. 71](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08E3083VF72M). Требования к потреблению газообразного кислорода и других продуктов разделения воздуха. |
| 49 | Б.3.2. | Медно-никелевое производство | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов". Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271: |
| [I](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3081VF78M). Общие требования.  [III](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3587VF72M). Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов:  [п. 4](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3083VF72M). Требования безопасности в литейном производстве;  [п. 14](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C368BVF72M). Требования безопасности при производстве никеля, меди и кобальта;  [IV](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3185VF7AM). Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств:  [п. 22](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F318AVF7EM). Общие требования к горючим газам, расположению и устройств газопроводов и газовых установок;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3283VF7DM). Прокладка межцеховых и цеховых газопроводов;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7AM). Отвод конденсата из межцеховых газопроводов;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7EM). Отвод конденсата из цеховых газопроводов;  [п. 26](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF72M). Оборудование для газопламенной обработки металлов;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3281VF73M). Взрывопожароопасные объекты газового хозяйства;  [п. 28](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3286VF7AM). Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки;  [п. 35](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3285VF7DM). Испытание газопроводов и газовых установок;  [п. 36](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3382VF79M). Испытание газопроводов;  [п. 37](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3380VF7FM). Дополнительные испытания на герметичность;  [п. 39](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF7AM). Диспетчерское управление, связь и сигнализация;  [п. 40](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF73M). Эксплуатация газового хозяйства;  [п. 41](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3481VF7BM). Эксплуатация газопроводов;  [п. 42](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3487VF79M). Эксплуатация газового оборудования газопотребляющих агрегатов;  [п. 43](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3484VF7DM). Эксплуатация оборудования для газопламенной обработки металлов;  [п. 44](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F348AVF7AM). Эксплуатация взрывопожароопасных объектов;  [п. 48](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7AM). Эксплуатация газосбросных устройств;  [п. 49](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7DM). Эксплуатация контрольно-измерительных приборов;  [п. 50](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3581VF7EM). Организация безопасного проведения газоопасных работ.  [V](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7BM). Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха:  [п. 51](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7DM). Общие требования безопасности к эксплуатации и ремонту технических устройств ПРВ;  [п. 64](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3881VF73M). Технологические трубопроводы газообразных продуктов разделения воздуха;  [п. 65](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3884VF78M). Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, сигнализации (за исключением [пп. 2067](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF79M) - [2068](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF78M));  [п. 67](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF73M). Газообразные продукты разделения воздуха ([пп. 2077](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF72M) - [2088](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3982VF7FM));  [п. 71](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08E3083VF72M). Требования к потреблению газообразного кислорода и других продуктов разделения воздуха. |
| 50 | Б.3.3. | Коксохимическое производство | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов". Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271: |
| [I](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3081VF78M). Общие требования.  [II](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3487VF78M). Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов:  [п. 4](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3083VF72M). Требования безопасности в литейном производстве.  [III](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3587VF72M). Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов:  [п. 14](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C368BVF72M). Требования безопасности при производстве никеля, меди и кобальта.  [IV](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3185VF7AM). Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств:  [п. 22](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F318AVF7EM). Общие требования к горючим газам, расположению и устройств газопроводов и газовых установок;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3283VF7DM). Прокладка межцеховых и цеховых газопроводов;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7AM). Отвод конденсата из межцеховых газопроводов;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7EM). Отвод конденсата из цеховых газопроводов;  [п. 26](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF72M). Оборудование для газопламенной обработки металлов;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3281VF73M). Взрывопожароопасные объекты газового хозяйства;  [п. 28](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3286VF7AM). Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки;  [п. 35](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3285VF7DM). Испытание газопроводов и газовых установок;  [п. 36](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3382VF79M). Испытание газопроводов;  [п. 37](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3380VF7FM). Дополнительные испытания на герметичность;  [п. 39](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF7AM). Диспетчерское управление, связь и сигнализация;  [п. 40](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF73M). Эксплуатация газового хозяйства;  [п. 41](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3481VF7BM). Эксплуатация газопроводов;  [п. 42](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3487VF79M). Эксплуатация газового оборудования газопотребляющих агрегатов;  [п. 43](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3484VF7DM). Эксплуатация оборудования для газопламенной обработки металлов;  [п. 44](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F348AVF7AM). Эксплуатация взрывопожароопасных объектов;  [п. 48](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7AM). Эксплуатация газосбросных устройств;  [п. 49](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7DM). Эксплуатация контрольно-измерительных приборов;  [п. 50](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3581VF7EM). Организация безопасного проведения газоопасных работ.  [V](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7BM). Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха:  [п. 51](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7DM). Общие требования безопасности к эксплуатации и ремонту технических устройств ПРВ;  [п. 64](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3881VF73M). Технологические трубопроводы газообразных продуктов разделения воздуха;  [п. 65](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3884VF78M). Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, сигнализации (за исключением [пп. 2067](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF79M) - [2068](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF78M));  [п. 67](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF73M). Газообразные продукты разделения воздуха ([пп. 2077](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF72M) - [2088](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3982VF7FM));  [п. 71](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08E3083VF72M). Требования к потреблению газообразного кислорода и других продуктов разделения воздуха. |
| 51 | Б.3.4. | Производство первичного алюминия | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов". Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271: |
| [I](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3081VF78M). Общие требования.  [III](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3587VF72M). Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов:  [п. 11](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3584VF7BM). Требования безопасности при производстве глинозема, алюминия, магния, кристаллического кремния и электротермического силумина;  [п. 12](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3686VF7DM). Производство кристаллического кремния и электротермического силумина;  [п. 13](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C368AVF7BM). Требования безопасности при производстве порошков и пудр из алюминия, магния и сплавов на их основе.  [IV](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3185VF7AM). Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств:  [п. 22](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F318AVF7EM). Общие требования к горючим газам, расположению и устройств газопроводов и газовых установок;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3283VF7DM). Прокладка межцеховых и цеховых газопроводов;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7AM). Отвод конденсата из межцеховых газопроводов;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7EM). Отвод конденсата из цеховых газопроводов;  [п. 26](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF72M). Оборудование для газопламенной обработки металлов;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3281VF73M). Взрывопожароопасные объекты газового хозяйства;  [п. 28](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3286VF7AM). Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки;  [п. 35](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3285VF7DM). Испытание газопроводов и газовых установок;  [п. 36](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3382VF79M). Испытание газопроводов;  [п. 37](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3380VF7FM). Дополнительные испытания на герметичность;  [п. 39](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF7AM). Диспетчерское управление, связь и сигнализация;  [п. 40](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF73M). Эксплуатация газового хозяйства;  [п. 41](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3481VF7BM). Эксплуатация газопроводов;  [п. 42](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3487VF79M). Эксплуатация газового оборудования газопотребляющих агрегатов;  [п. 43](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3484VF7DM). Эксплуатация оборудования для газопламенной обработки металлов;  [п. 44](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F348AVF7AM). Эксплуатация взрывопожароопасных объектов;  [п. 48](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7AM). Эксплуатация газосбросных устройств;  [п. 49](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7DM). Эксплуатация контрольно-измерительных приборов;  [п. 50](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3581VF7EM). Организация безопасного проведения газоопасных работ.  [V](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7BM). Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха:  [п. 51](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7DM). Общие требования безопасности к эксплуатации и ремонту технических устройств ПРВ;  [п. 64](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3881VF73M). Технологические трубопроводы газообразных продуктов разделения воздуха;  [п. 65](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3884VF78M). Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, сигнализации (за исключением [пп. 2067](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF79M) - [2068](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF78M));  [п. 67](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF73M). Газообразные продукты разделения воздуха ([пп. 2077](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF72M) - [2088](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3982VF7FM));  [п. 71](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08E3083VF72M). Требования к потреблению газообразного кислорода и других продуктов разделения воздуха. |
| 52 | Б.3.5. | Производство редких, благородных и других цветных металлов | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов". Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271: |
| [I](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3081VF78M). Общие требования.  [II](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3487VF78M). Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов:  [п. 4](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3083VF72M). Требования безопасности в литейном производстве;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3380VF7EM). Требования безопасности при подготовке лома и отходов черных и цветных металлов для переплава.  [III](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3587VF72M). Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов:  [п. 16](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3881VF72M). Требования безопасности при производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов;  [п. 17](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C388BVF7CM). Требования безопасности в производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3981VF7BM). Требования безопасности при производстве свинца и цинка;  [п. 20](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C398BVF79M). Требования безопасности при производстве циркония, гафния и их соединений.  [IV](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3185VF7AM). Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств:  [п. 22](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F318AVF7EM). Общие требования к горючим газам, расположению и устройств газопроводов и газовых установок;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3283VF7DM). Прокладка межцеховых и цеховых газопроводов;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7AM). Отвод конденсата из межцеховых газопроводов;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7EM). Отвод конденсата из цеховых газопроводов;  [п. 26](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF72M). Оборудование для газопламенной обработки металлов;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3281VF73M). Взрывопожароопасные объекты газового хозяйства;  [п. 28](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3286VF7AM). Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки;  [п. 35](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3285VF7DM). Испытание газопроводов и газовых установок;  [п. 36](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3382VF79M). Испытание газопроводов;  [п. 37](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3380VF7FM). Дополнительные испытания на герметичность;  [п. 39](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF7AM). Диспетчерское управление, связь и сигнализация;  [п. 40](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF73M). Эксплуатация газового хозяйства;  [п. 41](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3481VF7BM). Эксплуатация газопроводов;  [п. 42](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3487VF79M). Эксплуатация газового оборудования газопотребляющих агрегатов;  [п. 43](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3484VF7DM). Эксплуатация оборудования для газопламенной обработки металлов;  [п. 44](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F348AVF7AM). Эксплуатация взрывопожароопасных объектов;  [п. 48](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7AM). Эксплуатация газосбросных устройств;  [п. 49](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7DM). Эксплуатация контрольно-измерительных приборов;  [п. 50](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3581VF7EM). Организация безопасного проведения газоопасных работ.  [V](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7BM). Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха:  [п. 51](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7DM). Общие требования безопасности к эксплуатации и ремонту технических устройств ПРВ;  [п. 64](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3881VF73M). Технологические трубопроводы газообразных продуктов разделения воздуха;  [п. 65](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3884VF78M). Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, сигнализации (за исключением [пп. 2067](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF79M) - [2068](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF78M));  [п. 67](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF73M). Газообразные продукты разделения воздуха ([пп. 2077](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF72M) - [2088](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3982VF7FM));  [п. 71](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08E3083VF72M). Требования к потреблению газообразного кислорода и других продуктов разделения воздуха. |
| 53 | Б.3.6. | Сталеплавильное производство | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов". Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271: |
| [I](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3081VF78M). Общие требования.  [II](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3487VF78M). Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов:  [п. 3](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3783VF7EM). Требования безопасности в сталеплавильном производстве;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3083VF72M). Требования безопасности в литейном производстве;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3380VF7EM). Требования безопасности при подготовке лома и отходов черных и цветных металлов для переплава. |
|  |  |  | [IV](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3185VF7AM). Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств: |
|  |  |  | [п. 22](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F318AVF7EM). Общие требования к горючим газам, расположению и устройств газопроводов и газовых установок;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3283VF7DM). Прокладка межцеховых и цеховых газопроводов;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7AM). Отвод конденсата из межцеховых газопроводов;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7EM). Отвод конденсата из цеховых газопроводов;  [п. 26](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF72M). Оборудование для газопламенной обработки металлов;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3281VF73M). Взрывопожароопасные объекты газового хозяйства;  [п. 28](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3286VF7AM). Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки;  [п. 35](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3285VF7DM). Испытание газопроводов и газовых установок;  [п. 36](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3382VF79M). Испытание газопроводов;  [п. 37](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3380VF7FM). Дополнительные испытания на герметичность;  [п. 39](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF7AM). Диспетчерское управление, связь и сигнализация;  [п. 40](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF73M). Эксплуатация газового хозяйства;  [п. 41](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3481VF7BM). Эксплуатация газопроводов;  [п. 42](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3487VF79M). Эксплуатация газового оборудования газопотребляющих агрегатов;  [п. 43](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3484VF7DM). Эксплуатация оборудования для газопламенной обработки металлов;  [п. 44](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F348AVF7AM). Эксплуатация взрывопожароопасных объектов;  [п. 48](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7AM). Эксплуатация газосбросных устройств;  [п. 49](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7DM). Эксплуатация контрольно-измерительных приборов;  [п. 50](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3581VF7EM). Организация безопасного проведения газоопасных работ.  [V](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7BM). Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха:  [п. 51](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7DM). Общие требования безопасности к эксплуатации и ремонту технических устройств ПРВ;  [п. 64](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3881VF73M). Технологические трубопроводы газообразных продуктов разделения воздуха;  [п. 65](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3884VF78M). Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, сигнализации (за исключением [пп. 2067](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF79M) - [2068](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF78M));  [п. 67](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF73M). Газообразные продукты разделения воздуха ([пп. 2077](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF72M) - [2088](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3982VF7FM));  [п. 71](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08E3083VF72M). Требования к потреблению газообразного кислорода и других продуктов разделения воздуха. |
| 54 | Б.3.7. | Производство ферросплавов | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов". Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271: |
|  |  |  | [I](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3081VF78M). Общие требования.  [II](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3487VF78M). Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов:  [п. 7](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C318AVF73M). Требования безопасности в ферросплавном производстве.  [IV](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3185VF7AM). Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств:  [п. 22](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F318AVF7EM). Общие требования к горючим газам, расположению и устройств газопроводов и газовых установок;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3283VF7DM). Прокладка межцеховых и цеховых газопроводов;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7AM). Отвод конденсата из межцеховых газопроводов;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7EM). Отвод конденсата из цеховых газопроводов;  [п. 26](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF72M). Оборудование для газопламенной обработки металлов;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3281VF73M). Взрывопожароопасные объекты газового хозяйства;  [п. 28](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3286VF7AM). Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки;  [п. 35](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3285VF7DM). Испытание газопроводов и газовых установок;  [п. 36](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3382VF79M). Испытание газопроводов;  [п. 37](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3380VF7FM). Дополнительные испытания на герметичность;  [п. 39](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF7AM). Диспетчерское управление, связь и сигнализация;  [п. 40](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF73M). Эксплуатация газового хозяйства;  [п. 41](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3481VF7BM). Эксплуатация газопроводов;  [п. 42](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3487VF79M). Эксплуатация газового оборудования газопотребляющих агрегатов;  [п. 43](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3484VF7DM). Эксплуатация оборудования для газопламенной обработки металлов;  [п. 44](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F348AVF7AM). Эксплуатация взрывопожароопасных объектов;  [п. 47](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3583VF7CM). Эксплуатация газового тракта и установок охлаждения и очистки ферросплавного газа от пыли;  [п. 48](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7AM). Эксплуатация газосбросных устройств;  [п. 49](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7DM). Эксплуатация контрольно-измерительных приборов;  [п. 50](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3581VF7EM). Организация безопасного проведения газоопасных работ.  [V](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7BM). Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха:  [п. 51](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7DM). Общие требования безопасности к эксплуатации и ремонту технических устройств ПРВ;  [п. 64](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3881VF73M). Технологические трубопроводы газообразных продуктов разделения воздуха;  [п. 65](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3884VF78M). Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, сигнализации (за исключением [пп. 2067](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF79M) - [2068](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF78M)); |
|  |  |  | [п. 67](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF73M). Газообразные продукты разделения воздуха ([пп. 2077](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF72M) - [2088](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3982VF7FM));  [п. 71](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08E3083VF72M). Требования к потреблению газообразного кислорода и других продуктов разделения воздуха. |
| 55 | Б.3.8. | Производство с полным металлургическим циклом | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов". Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271: |
| [I](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3081VF78M). Общие требования.  [II](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3487VF78M). Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов:  [п. 2](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3487VF7FM). Требования безопасности в доменном производстве;  [п. 3](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3783VF7EM). Требования безопасности в сталеплавильном производстве;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3083VF72M). Требования безопасности в литейном производстве;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3182VF7AM). Требования безопасности в прокатном производстве;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3380VF78M). Ремонты;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3380VF7EM). Требования безопасности при подготовке лома и отходов черных и цветных металлов для переплава;  [п. 10](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08C3387VF7EM). Требования безопасности в коксохимическом производстве.  [IV](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3185VF7AM). Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств:  [п. 22](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F318AVF7EM). Общие требования к горючим газам, расположению и устройств газопроводов и газовых установок;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3283VF7DM). Прокладка межцеховых и цеховых газопроводов;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7AM). Отвод конденсата из межцеховых газопроводов;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7EM). Отвод конденсата из цеховых газопроводов;  [п. 26](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF72M). Оборудование для газопламенной обработки металлов;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3281VF73M). Взрывопожароопасные объекты газового хозяйства;  [п. 28](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3286VF7AM). Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки;  [п. 35](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3285VF7DM). Испытание газопроводов и газовых установок;  [п. 36](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3382VF79M). Испытание газопроводов;  [п. 37](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3380VF7FM). Дополнительные испытания на герметичность;  [п. 38](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3386VF7DM). Испытание аппаратов и газопроводов установки газоочистки доменного газа;  [п. 39](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF7AM). Диспетчерское управление, связь и сигнализация;  [п. 40](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF73M). Эксплуатация газового хозяйства; |
|  |  |  | [п. 41](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3481VF7BM). Эксплуатация газопроводов;  [п. 42](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3487VF79M). Эксплуатация газового оборудования газопотребляющих агрегатов;  [п. 43](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3484VF7DM). Эксплуатация оборудования для газопламенной обработки металлов;  [п. 44](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F348AVF7AM). Эксплуатация взрывопожароопасных объектов;  [п. 48](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7AM). Эксплуатация газосбросных устройств;  [п. 49](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7DM). Эксплуатация контрольно-измерительных приборов;  [п. 50](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3581VF7EM). Организация безопасного проведения газоопасных работ.  [V](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7BM). Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха:  [п. 51](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7DM). Общие требования безопасности к эксплуатации и ремонту технических устройств ПРВ;  [п. 64](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3881VF73M). Технологические трубопроводы газообразных продуктов разделения воздуха;  [п. 65](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3884VF78M). Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, сигнализации (за исключением [пп. 2067](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF79M) - [2068](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3885VF78M));  [п. 61](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF73M). Газообразные продукты разделения воздуха ([пп. 2077](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F388AVF72M) - [2088](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3982VF7FM));  [п. 71](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08E3083VF72M). Требования к потреблению газообразного кислорода и других продуктов разделения воздуха. |
| 56 | Б.3.9. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов". Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
| 57 | Б.3.19. | Энергетические службы металлургических предприятий | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов". Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271: |
| [I](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3081VF78M). Общие требования. |
|  |  |  | [IV](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3185VF7AM). Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств:  [п. 22](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F318AVF7EM). Общие требования к горючим газам, расположению и устройств газопроводов и газовых установок;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3283VF7DM). Прокладка межцеховых и цеховых газопроводов; |
|  |  |  | [п. 24](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7AM). Отвод конденсата из межцеховых газопроводов;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF7EM). Отвод конденсата из цеховых газопроводов;  [п. 26](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3280VF72M). Оборудование для газопламенной обработки металлов;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3281VF73M). Взрывопожароопасные объекты газового хозяйства;  [п. 28](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3286VF7AM). Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки;  [п. 35](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3285VF7DM). Испытание газопроводов и газовых установок;  [п. 36](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3382VF79M). Испытание газопроводов;  [п. 37](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3380VF7FM). Дополнительные испытания на герметичность;  [п. 39](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF7AM). Диспетчерское управление, связь и сигнализация;  [п. 40](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3384VF73M). Эксплуатация газового хозяйства;  [п. 41](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3481VF7BM). Эксплуатация газопроводов;  [п. 42](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3487VF79M). Эксплуатация газового оборудования газопотребляющих агрегатов;  [п. 43](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3484VF7DM). Эксплуатация оборудования для газопламенной обработки металлов;  [п. 44](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F348AVF7AM). Эксплуатация взрывопожароопасных объектов;  [п. 48](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7AM). Эксплуатация газосбросных устройств;  [п. 49](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3580VF7DM). Эксплуатация контрольно-измерительных приборов;  [п. 50](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3581VF7EM). Организация безопасного проведения газоопасных работ.  [V](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08F3683VF7BM). Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха. |
| Б4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2962E963526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 17.10.2014 N 471) | | | |
| 61 | Б.4.1. | Обогащение полезных ископаемых | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE668526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых". Зарегистрировано Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A64EC6C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и аттестации организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрировано Минюстом России 22 марта 2007 г., регистрационный N 9133 |
| 62 | Б.4.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт подземных сооружений | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. N 576 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам". Зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2014 г., регистрационный N 31822 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E10A2A61EC6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 24 мая 2007 г. N 364 "Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке составления планов ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях" (РД-15-11-2007) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC032165EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 ноября 2001 г. N 49 "Об утверждении правил безопасности при строительстве подземных сооружений" (ПБ 03-428-02) |
| 63 | Б.4.3. | Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE668526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых". Зарегистрировано Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E70C2E66E86A526A7C80EF0E66V971M) Федерального горного и промышленного надзора России от 30 декабря 1997 г. N 57 "Об утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых" (РД 06-174-97) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E7092062EF610F6074D9E30CV671M) Федерального горного и промышленного надзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами" (РД 07-291-99) |
| 64 | Б.4.4. | Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2865E76D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. N 576 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам". Зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2014 г., регистрационный N 31822 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE668526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7AM) Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых". Зарегистрировано Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E10A2A61EC6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 24 мая 2007 г. N 364 "Об утверждении и введении в действие "Методических рекомендаций о порядке составления планов ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях" (РД-15-11-2007) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2062EB69526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России "Об утверждении типовых методических рекомендаций о порядке разработки, согласования и утверждения регламентов технологических производственных процессов при ведении горных работ подземным способом (РД 06-627-03) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E7092062EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами" (РД 07-291-99). Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 1999 г., регистрационный N 1816 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E70C2E66E86A526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 г. N 57 "Об утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых" (РД 06-174-97) |
| 65 | Б.4.5. | Проектирование опасных производственных объектов горной промышленности | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2865E76D526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2865E76D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. N 576 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам". Зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2014 г., регистрационный N 31822 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE668526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых". Зарегистрировано Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E10A2A61EC6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 24 мая 2007 г. N 364 "Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке составления планов ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях" (РД-15-11-2007) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022866EC6E526A7C80EF0E66V971M) Минприроды России от 13 февраля 2013 г. N 53 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений". Зарегистрировано Минюстом России 2 октября 2013 г., регистрационный N 30076 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC032165EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 ноября 2001 г. N 49 "Об утверждении правил безопасности при строительстве подземных сооружений" (ПБ 03-428-02) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E7092062EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами" (РД-07-291-99). Зарегистрирован Минюстом России 25 июня 1999 г., регистрационный N 1816 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E70C2E66E86A526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 г. N 57 "Об утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых" (РД 06-174-97) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2062EB69526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России "Об утверждении типовых методических рекомендаций о порядке разработки, согласования и утверждения регламентов технологических производственных процессов при ведении горных работ подземным способом (РД 06-627-03) |
| 66 | Б.4.6. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов горной промышленности | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2865E76D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. N 576 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам". Зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2014 г., регистрационный N 31822 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE668526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых". Зарегистрировано Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E10A2A61EC6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 24 мая 2007 г. N 364 "Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке составления планов ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях" (РД-15-11-2007) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022866EC6E526A7C80EF0E66V971M) Минприроды России от 13 февраля 2013 г. N 53 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений". Зарегистрировано Минюстом России 02.10.2013, регистрационный N 30076 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E7092062EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 ноября 2001 г. N 49 "Об утверждении правил безопасности при строительстве подземных сооружений" (ПБ 03-428-02) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E7092062EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами" (РД 07-291-99). Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 1999 г., регистрационный N 1816 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E70C2E66E86A526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 г. N 57 "Об утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых" (РД 06-174-97) |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация позиций подраздела дана в соответствии с изменениями, внесенными Приказом  Ростехнадзора от 09.08.2013 N 344. | | | |
| Б5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63EF63526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 05.12.2014 N 546) | | | |
| 1 | Б.5.1. | Разработка угольных месторождений открытым способом | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2060E96B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 2 апреля 2013 г. N 132 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля". Зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2013 г., регистрационный N 28997 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082166EF6E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 23 декабря 2011 г. N 738 "Об утверждении Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов". Зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2012 г., регистрационный N 23828 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092961E6610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 30 мая 2003 г. N 45 "Об утверждении "Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом" (ПБ 05-619-03). Зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2003 г., регистрационный N 4694 |
| постановление Госгортехнадзора России от 29 ноября 2000 г. N 67 "Об утверждении Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах угольной промышленности" [(РД 05-392-00)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2960EA68526A7C80EF0E66V971M) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E7092062EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами". Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 1999 г., регистрационный N 1816 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E70F2A60E7610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 24 ноября 1999 г. N 85 "Об утверждении Инструкции по согласованию годовых планов развития горных работ" (РД 07-330-99). Зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 1999 г., регистрационный N 2000 |
| постановление Госгортехнадзора России от 24 декабря 1999 г. N 96 "Об утверждении Норм безопасности на электроустановки угольных разрезов и требования по их безопасной эксплуатации" [(РД 05-334-99)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60E2164EA6B526A7C80EF0E66V971M) |
| постановление Госгортехнадзора России от 16 марта 1998 г. N 12 "Об утверждении Правил обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах" |
| 2 | Б.5.2. | Обогащение и брикетирование углей (сланцев) | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2060E96B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 2 апреля 2013 г. N 132 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля". Зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2013 г., регистрационный N 28997 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082C66EB63526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 677 "Об утверждении Положения о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках (установках)". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2011 г., регистрационный N 22813 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082166EF6E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 23 декабря 2011 г. N 738 "Об утверждении Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов". Зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2012 г., регистрационный N 23828 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092B62E9610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 30 мая 2003 г. N 46 "Об утверждении "Правил безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)" (ПБ 05-580-03). Зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2003 г., регистрационный N 4683 |
| постановление Госгортехнадзора России от 29 ноября 2000 г. N 67 "Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах угольной промышленности" [(РД 05-392-00)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2960EA68526A7C80EF0E66V971M) |
| 3 | Б.5.3. | Разработка угольных месторождений подземным способом | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2A67ED6F526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 315 "О допустимых нормах содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении которых дегазация является обязательной" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2D6AEF6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 февраля 2013 г. N 59 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по проведению учебных тревог и учений по ПЛА". Зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2013 г., регистрационный N 28028 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2060E96B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 2 апреля 2013 г. N 132 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля" (зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2013 г., регистрационный N 28997) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2165EF63526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 ноября 2013 г. N 550 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30961 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2B62E76C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 625 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений". Зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26976 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2863EE6C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 626 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26462 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2B61EB6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 627 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением до 1200 В". Зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26995 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E409206BEF6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 628 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработок шахт, опасных по газу". Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2012 г., регистрационный N 26228 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E296AEB6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 629 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по применению электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных по газу и пыли". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26464 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C64EC68526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 630 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей напряжением 6 (10) кВ". Зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2013 г., регистрационный N 28067 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2865EF6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26465 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2863E963526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 634 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2012 г., регистрационный N 26359 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2862ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 635 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по локализации и контролю очагов самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2012 г., регистрационный N 26449 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2166EB62526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 636 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и предупреждению загазирований". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26463 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2166EB63526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 637 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26466) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2861EE62526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 638 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26461 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E64E969526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 декабря 2012 г. N 704 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода". Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2013 г., регистрационный N 26936 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2F6BEE6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 31 мая 2011 г. N 262 "Об утверждении Нормативных требований по применению способов и схем проветривания угольных шахт". Зарегистрирован Минюстом России 13 июля 2011 г., регистрационный N 21342 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082D66E96A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 28 июня 2011 г. N 325 "Об утверждении Методических указаний по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением 3300 В". Зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2011 г., регистрационный N 22512 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2166EB6C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 679 "Об утверждении Положения об аэрогазовом контроле в угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2011 г., регистрационный N 22812 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022866EB68526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 679 "Об утверждении Инструкции по дегазации угольных шахт". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2011 г., регистрационный N 22811 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082C65E96D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 680 "Об утверждении Инструкции по применению схем проветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2011 г., N 22815 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2166EB6D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 681 "Об утверждении Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2011 г., регистрационный N 22814 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082166EF6E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 23 декабря 2011 г. N 738 "Об утверждении Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов". Зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2012 г., регистрационный N 23828 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E0032C66E66A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 22 ноября 2006 г. N 1029 "Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке ведения огневых работ в горных выработках и надшахтных зданиях угольных (сланцевых) шахт" (РД-15-10-2006) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2C6BE863526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 10 июня 2002 г. N 23 "Об утверждении и введении в действие Инструкции по централизованному контролю и управлению пожарным водоснабжением угольных шахт" (РД 05-448-02) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E10B2866E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 30 декабря 2002 г. N 73 "Об утверждении Инструкции по безопасной перевозке людей ленточными конвейерами в подземных выработках угольных и сланцевых шахт" (РД 05-526-03). Зарегистрировано Минюстом России 26 февраля 2003 г., регистрационный N 4230 |
| постановление Госгортехнадзора России от 4 апреля 2000 г. N 14 "Об утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля (породы) и газа" [(РД 05-350-00)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60E206BE963526A7C80EF0E66V971M) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E7092062EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами". Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 1999 г., регистрационный N 1816 |
| постановлением Госгортехнадзора России от 30 сентября 1999 г. N 71 "Об утверждении Норм безопасности на транспортные машины с дизельным приводом для угольных шахт" [(РД 05-311-99)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B286AE86A526A7C80EF0E66V971M) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E70F2A60E7610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 24 ноября 1999 г. N 85 "Об утверждении Инструкции по согласованию годовых планов развития горных работ" (РД 07-330-99). Зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 1999 г., регистрационный N 2000 |
| постановление Госгортехнадзора России от 29 ноября 1999 г. N 87 "Об утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам" [(РД 05-328-99)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60E2065ED6F526A7C80EF0E66V971M) |
| постановление Госгортехнадзора России от 24 декабря 1999 г. N 96 "Об утверждении Инструкции по применению электрооборудования напряжением 1140 В на предприятиях по добыче и переработке угля и сланца" [(РД 05-336-99)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60E2D61EF6B526A7C80EF0E66V971M) |
| постановление Госгортехнадзора России от 24 декабря 1999 г. N 96 "Об утверждении Требований к изготовлению рудничного оборудования напряжением 1140 В" [(РД 05-335-99)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B286AE963526A7C80EF0E66V971M) |
| Б6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E668526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 05.12.2014 N 545) | | | |
| 70 | Б.6.1. | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием | [Закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B6AED62526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A63EE6A526A7C80EF0E66V971M) от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B65E668526A7C80EF0E66V971M) от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2967ED62526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. N 241 "О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2162E66E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"  [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2D67EB69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E60E66F526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. N 39 "Об утверждении Положения о государственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, и о внесении изменений в Положение о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022163EC6A526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. N 118 "Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E409206AEB68526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 257 "О лицензировании производства маркшейдерских работ" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40A2A64EE6C526A7C80EF0E66V971M) Минприроды России от 25 июня 2010 г. N 218 "Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья". Зарегистрирован Минюстом России 10 августа 2010 г., регистрационный N 18104 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082064E86D526A7C80EF0E66V971M) Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 254 "Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений углеводородного сырья". Зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2010 г., регистрационный N 18468 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E7082061EA610F6074D9E30CV671M) Минприроды России, Госгортехнадзора России N 18/24 от 25 марта 1999 г. "Об утверждении Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых" (РД 07-283-99). Зарегистрировано Минюстом России 27 апреля 1999 г., регистрационный N 1766 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE66A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2165EF63526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 ноября 2013 г. N 550 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30961 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E66EB6E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. N 561 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности подземных хранилищ газа". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30994 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2865E76D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. N 576 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам". Зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2014 г., регистрационный N 31822 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2866ED6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 16 декабря 2013 г. N 605 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах". Зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2014 г., регистрационный N 31796 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2066E66B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 17 декабря 2013 г. N 610 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2014 г., регистрационный N 31354 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE668526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых". Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E30B2C66EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 11 сентября 1996 г. N 35 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений" (РД 07-122-96). Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 1996 г., регистрационный N 1175 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E7092062EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами" (РД 07-291-99). Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 1999 г., регистрационный N 1816 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E70F2A60E7610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 24 ноября 1999 г. N 85 "Об утверждении Инструкции по согласованию годовых планов развития горных работ" (РД 07-330-99). Зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 1999 г., регистрационный N 2000 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60B2064EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 22 мая 2001 г. N 18 "Об утверждении Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр" (РД 07-408-01). Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2001 г., регистрационный N 2738 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E6022C6AE6610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 22 мая 2002 г. N 22 "Об утверждении нормативного правового акта" (вместе с "Инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов") (РД 08-492-02). Зарегистрировано Минюстом России 30 августа 2002 г., регистрационный N 3759 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092961E6610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 30 мая 2003 г. N 45 "Об утверждении "Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом" (ПБ 05-619-03). Зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2003 г., регистрационный N 4694 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC082D67EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 71 "Об утверждении "Правил охраны недр" (ПБ 07-601-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4718 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082E6BEF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 72 "Об утверждении "Правил разработки и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей" (ПБ 07-602-03). Зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2003 г., регистрационный N 4698 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082163E7610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 69 "Об утверждении "Правил разработки месторождений теплоэнергетических вод" (ПБ 07-599-03). Зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2003 г., регистрационный N 4699 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40ED0C2D65EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 73 "Об утверждении "Инструкции по производству маркшейдерских работ" (РД 07-603-03) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092A64EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 74 "Об утверждении "Инструкции по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом" (РД 07-604-03). Зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2003 г., регистрационный N 4700 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC032165EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 ноября 2001 г. N 49 "Об утверждении Правил безопасности при строительстве подземных сооружений" [(ПБ 03-428-02)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC032165EE610F6074D9E30CV671M) |
| постановление Госгортехнадзора России от 28 марта 1996 г. N 14 "Об утверждении Инструкции о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок" [(РД 07-113-96)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2E67EE68526A7C80EF0E66V971M) |
| "[Инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E30B2C6BEE610F6074D9E30CV671M) по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых" (РД 07-192-98) (утверждена Минприроды России 7 февраля 1998 г. N 56, Госгортехнадзором России 31 декабря 1997 г. N 58). Зарегистрирована Минюстом России 13 марта 1998 г., регистрационный N 1485 |
| 71 | Б.6.2. | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2D63E76A526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. N 986 "О классификации гидротехнических сооружений" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2866ED6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 16 декабря 2013 г. N 605 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах". Зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2014 г., регистрационный N 31796 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E7082061EA610F6074D9E30CV671M) Минприроды России, Госгортехнадзора России N 18/24 от 25 марта 1999 г. "Об утверждении Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых" (РД 07-283-99). Зарегистрировано Минюстом России 27 апреля 1999 г., регистрационный N 1766 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60C2163EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 4 февраля 2002 г. N 10 "Об утверждении Инструкции о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и организациях" (РД 03-443-02). Зарегистрировано Минюстом России 18 мая 2002 г., регистрационный N 3449 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60B2064EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 22 мая 2001 г. N 18 "Об утверждении Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр" (РД 07-408-01). Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2001 г., регистрационный N 2738 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2163E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 12 января 1998 г. N 2 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных Госгортехнадзору России" (РД 03-259-98). Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 1998 г., регистрационный N 1467 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC032165EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 2 ноября 2001 г. N 49 "Об утверждении Правил безопасности при строительстве подземных сооружений" [(ПБ 03-428-02)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC032165EE610F6074D9E30CV671M) |
| постановление Госгортехнадзора России от 24 декабря 1997 г. N 54 "Об утверждении Инструкции по производству геодезическо-маркшейдерских работ при строительстве коммунальных тоннелей и инженерных коммуникаций подземным способом" [(РД 07-226-98)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2B66E66D526A7C80EF0E66V971M) |
| 12 | Б.6.3. | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE668526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых". Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2865E76D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. N 576 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам". Зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2014 г., регистрационный N 31822 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60B2064EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 22 мая 2001 г. N 18 "Об утверждении Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр" (РД 07-408-01). Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2001 г., регистрационный N 2738 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E70C2E66E86A526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 г. N 57 "Об утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых" (РД 06-174-97) |
| постановление Госгортехнадзора России от 11 августа 2000 г. N 45 "Об утверждении Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах горнорудной промышленности и подземного строительства" [(РД 06-376-00)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032B65E762526A7C80EF0E66V971M) |
| постановление Госгортехнадзора России от 18 ноября 1999 г. N 84 "Об утверждении Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки)" [(РД 06-326-99)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E10C2C6AEB63526A7C80EF0E66V971M) |
| постановление Госгортехнадзора России от 26 ноября 1998 г. N 68 "Об утверждении Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности" [(РД 03-243-98)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032F6AEB63526A7C80EF0E66V971M) |
| "[Инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E603216AED69526A7C80EF0E66V971M) по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок" (утверждена протоколом Госгортехнадзора России от 30 мая 1995 г. N 10) |
| 73 | Б.6.4. | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки пластовых месторождений полезных ископаемых | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2066E66B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 17 декабря 2013 г. N 610 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2014 г., регистрационный N 31354 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2165EF63526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 ноября 2013 г. N 550 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30961 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092961E6610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 30 мая 2003 г. N 45 "Об утверждении "Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом" (ПБ 05-619-03). Зарегистрирован Минюстом России 16 июня 2003 г., регистрационный N 4694 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60B2064EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 22 мая 2001 г. N 18 "Об утверждении Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр" (РД 07-408-01). Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2001 г., регистрационный N 2738 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032A67EA6F526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 29 ноября 2000 г. N 67 "Об утверждении Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах угольной промышленности" [(РД 05-392-00)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2960EA68526A7C80EF0E66V971M) |
| постановление Госгортехнадзора России от 18 февраля 1994 г. N 16 "Об утверждении Инструкции о порядке согласования подработки железных дорог на угольных и сланцевых месторождениях России" [(РД 07-55-94)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E6032F65E669526A7C80EF0E66V971M) |
| постановление Госгортехнадзора России от 16 марта 1998 г. N 12 "Об утверждении Правил обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах" |
| 74 | Б.6.5. | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE66A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28222 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082E6BEF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 72 "Об утверждении "Правил разработки и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей" (ПБ 07-602-03). Зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2003 г., регистрационный N 4698 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40ED0C2D65EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 73 "Об утверждении "Инструкции по производству маркшейдерских работ" (РД 07-603-03) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092B65E6610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 58 "Об утверждении Правил безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе" (ПБ 08-623-03). Зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2003 г., регистрационный N 4783 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60F2F6AE9610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 4 февраля 2002 г. N 8 "Об утверждении Правил промышленной безопасности при освоении месторождений нефти на площадях залегания калийных солей" (ПБ 07-436-02). Зарегистрировано Минюстом России 26 февраля 2002 г., регистрационный N 3272 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60B2064EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 22 мая 2001 г. N 18 "Об утверждении Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр" (РД 07-408-01). Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2001 г., регистрационный N 2738 |
| Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022964E76A526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 19.05.2015 N 190) | | | |
|  | Б.7.1. | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2C66EB6E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E65ED6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. N 542 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30929 |
|  | Б.7.2. | Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E64EF6D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 558 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30993 |
|  | Б.7.6. | Проектирование сетей газораспределения и газопотребления | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2C66EB6E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082D62EC62526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 (ред. от 22 декабря 2011 г.) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" |
| [распоряжение](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40A2864E66A526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E65ED6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. N 542 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30929 |
| [СНиП 42-01-2002](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E00E2A65E43C05682DD5E1V07BM). Газораспределительные системы. Утвержден [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2065E76B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Госстроя России от 23 декабря 2002 г. N 163 |
| [СНиП 2.07.01-89\*](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E70D2860E43C05682DD5E1V07BM). Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Утвержден [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F9C51F5D40E1092B67E43C05682DD5E1V07BM) Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78 (ред. от 25 августа 1993 г.) |
| [СНиП 11-89-80\*](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E4092C61E43C05682DD5E1V07BM). Генеральные планы промышленных предприятий. Утвержден [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F9C51F5D40E40A2964EC610F6074D9E30C619E4900381B8A67B08D30V877M) Госстроя СССР от 30 декабря 1980 г. N 213 |
|  | Б.7.8. | Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2C66EB6E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082D62EC62526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 (ред. от 22 декабря 2011 г.) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" |
| [распоряжение](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40A2864E66A526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E65ED6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. N 542 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30929 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
| [СНиП 42-01-2002](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E00E2A65E43C05682DD5E1V07BM). Газораспределительные системы. Утвержден [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2065E76B526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Госстроя России от 23 декабря 2002 г. N 163 |
| [СП 42-101-2003](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E1022963E43C05682DD5E1V07BM). Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Одобрен [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2F60EA6D526A7C80EF0E66V971M) Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112 |
| [СП 42-102-2004](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E1022F63E43C05682DD5E1V07BM). Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. Одобрен письмом Госстроя России от 15 апреля 2004 г. N ЛБ-2341/9 |
| [СП 42-103-2003](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E10D2B62E43C05682DD5E1V07BM). Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов. Одобрен постановлением Госстроя России от 26 ноября 2003 г. N 195 |
|  | Б.7.9. | Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2D6BEF63526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 декабря 2014 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива". Зарегистрирован Минюстом России 29 января 2015 г., регистрационный N 35780 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2011 г., регистрационный N 22520 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A64E66C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 |
| [ТР ТС 012/2011](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A63E96D526A7C80EF0E669116173F528666B08D3285VF78M). Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах |
| Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022166ED6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 27.10.2015 N 432) | | | |
|  | Б.8.21. | Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A64E66C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092F67E7610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 18 июня 2003 г. N 94 "Об утверждении Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4748 |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2060E76C526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 9 февраля 1998 г. N 5 "Об утверждении Методических указаний по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов" (РД 10-179-98) |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E703296AEF62526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 25 августа 1998 г. N 50 "Об утверждении норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" [(РД 10-249-98)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40EC0A2063E43C05682DD5E1V07BM) |
|  | Б.8.22. | Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A64E66C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092F67E7610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 18 июня 2003 г. N 94 "Об утверждении Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4748 |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E703296AEF62526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 25 августа 1998 г. N 50 "Об утверждении норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" [(РД 10-249-98)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40EC0A2063E43C05682DD5E1V07BM) |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032D60E96E526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 14 февраля 2001 г. N 8 "Об утверждении и вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" [(РД 10-400-01)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E40C2960E9610F6074D9E30CV671M) |
|  | Б.8.23. | Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A64E66C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 |
|  | Б.8.24. | Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A64E66C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092D6AE9610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 10 июня 2003 г. N 81 "Об утверждении Правил проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных" (ПБ 03-584-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4706 |
|  | Б.8.25. | Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A64E66C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 |
|  | Б.8.26. | Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A64E66C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326 |
|  | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2060E76C526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 9 февраля 1998 г. N 5 "Об утверждении Методических указаний по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов" (РД 10-179-98) |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E703296AEF62526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 25 августа 1998 г. N 50 "Об утверждении норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" [(РД 10-249-98)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40EC0A2063E43C05682DD5E1V07BM) |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032D60E96E526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 14 февраля 2001 г. N 8 "Об утверждении и вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" [(РД 10-400-01)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E40C2960E9610F6074D9E30CV671M) |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092D6AE9610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 10 июня 2003 г. N 81 "Об утверждении Правил проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных" (ПБ 03-584-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4706 |
|  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092F67E7610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 18 июня 2003 г. N 94 "Об утверждении Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4748 |
| Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022D60ED69526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 28.07.2015 N 290) | | | |
| 102 | Б.9.22. | Аттестация специалистов организаций по надзору за безопасной эксплуатацией эскалаторов в метрополитенах | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2862EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 13 января 2014 г. N 9 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах". Зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2014 г., регистрационный N 31737 |
| 103 | Б.9.23. | Аттестация членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих эскалаторы в метрополитенах | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2862EA6F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 13 января 2014 г. N 9 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах". Зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2014 г., регистрационный N 31737 |
| 104 | Б.9.31. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E64EF63526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992 |
| 105 | Б.9.32. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E64EF63526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил с области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992 |
| 106 | Б.9.33. | Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2E64EF63526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил о области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ па опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
| 107 | Б.9.34. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются пассажирские канатные дороги и фуникулеры | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EB68526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 февраля 2014 г. N 42 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров". Зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2014 г., регистрационный N 32252 |
| 108 | Б.9.35. | Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация пассажирских канатных дорог и фуникулеров в процессе эксплуатации опасных производственных объектов | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A67EB68526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 6 февраля 2014 г. N 42 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров". Зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2014 г., регистрационный N 32252 |
| 109 | Б.9.36. | Деятельность в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2161E66E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. N 563 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог". Зарегистрирован в Минюсте России 17 января 2014 г., регистрационный N 31036 |
| Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B65E86F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 12.12.2014 N 566) | | | |
|  | Б.10.1. | Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B6AE96E526A7C80EF0E66V971M) от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2E65EA6D526A7C80EF0E66V971M) от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2C67E96F526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2160E962526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30968 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65E76C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении Рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2014 г., регистрационный N 22520 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E10C2E65EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 6 января 2004 г. N ПГ-1 "Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных веществ" (РД 15-630-04) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082F62EF610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 21 мая 2003 г. N 34 "Об утверждении Правил безопасности при эксплуатации железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки жидкого аммиака" (ПБ 03-557-03). Зарегистрировано Минюстом России 3 июня 2003 г., регистрационный N 4635 |
| постановление Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. N 50 "Об утверждении Правил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом" [(РД 15-73-94)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E6022C62E6610F6074D9E30CV671M) |
| "ГОСТ Р 51659-2000. Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия" (утвержден постановлением Госстандарта России от 31 октября 2000 г. N 282-ст) |
| "[ГОСТ 19433-88](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E2032D60E43C05682DD5E1V07BM). Грузы опасные. Классификация и маркировка" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19 августа 1988 г. N 2957) |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2164EB6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3083VF7BM) технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (утверждены приказом Минтранса России 21 декабря 2010 г. N 286). Зарегистрированы Минюстом России 28 января 2011 г., регистрационный N 19627 |
| "Аварийные [карточки](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C60E86B526A7C80EF0E66V971M) на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики" (утверждены СЖТ СНГ, протокол от 30 мая 2008 г. N 48) |
|  | Б.10.2. | Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2061E66D526A7C80EF0E66V971M) от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2D6AE66D526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2D6AE76D526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" |
| "Европейское [соглашение](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082863EB6A526A7C80EF0E66V971M) о международной дорожной перевозке опасных грузов" (ДОПОГ/ADR) (заключено в г. Женеве 30 сентября 1957 г.) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2160E962526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30968 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65E76C526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении Рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2014 г., регистрационный N 22520 |
| "[ГОСТ 19433-88](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E2032D60E43C05682DD5E1V07BM). Грузы опасные. Классификация и маркировка" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19 августа 1988 г. N 2957) |
| Б11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022C60ED6D526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 31.08.2015 N 335) | | | |
| 133 | Б.11.1 | Строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2C6BEB6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 560 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья". Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г., регистрационный N 30606 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C66E662526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г. N 632 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья". Зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2015 г. N 36042 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E10F2166E968526A7C80EF0E66V971M) Минсельхозпрода России от 26 марта 1998 г. N 169 "Об утверждении Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности" |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092864EA610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 53 "Об утверждении Инструкции по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектов по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе" (РД 14-568-03). Зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2003 г., регистрационный N 4692 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092D6BED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. N 96 "Об утверждении Инструкции по составлению планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных производственных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья" (РД 14-617-03). Зарегистрировано Минюстом России 7 июля 2003 г., регистрационный N 4875 |
|  |  |  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032B60EF63526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 14 августа 2000 г. N 46 "Об утверждении Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на взрывоопасных объектах хранения и переработки зерна" (РД 14-377-00) |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4702 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2865ED6C526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 4 ноября 2000 г. N 64 "Об утверждении Типового положения о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и/или консервации химически опасных промышленных объектов" (РД 09-390-00) |
|  | Б.11.2 | Разработка проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и переработки растительного сырья | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2862E662526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2C6BEB6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 560 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья". Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г., регистрационный N 30606 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C66E662526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г. N 632 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья". Зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2015 г. N 36042 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092864EA610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 53 "Об утверждении Инструкции по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектов по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе" (РД 14-568-03). Зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2003 г., регистрационный N 4692 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092D6BED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. N 96 "Об утверждении Инструкции по составлению планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных производственных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья" (РД 14-617-03). Зарегистрировано Минюстом России 7 июля 2003 г., регистрационный N 4875 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082160E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4702 |
|  |  |  | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2865ED6C526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 4 ноября 2000 г. N 64 "Об утверждении Типового положения о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и/или консервации химически опасных промышленных объектов" (РД 09-390-00) |
| [СП 14.13330.2014](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E40D2166EB610F6074D9E30CV671M). Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81 |
| [СП 26.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E40F2B61EE610F6074D9E30CV671M). Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87 |
| [СП 43.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E40F286AEA610F6074D9E30CV671M). Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 |
| [СП 108.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E40F2A66EB610F6074D9E30CV671M). Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85 |
| [СП 18.13330.2011](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E4092E67E7610F6074D9E30CV671M). Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80 |
|  | Б.11.3 | Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкция и эксплуатация технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки растительного сырья | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2C6BEB6A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 560 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья". Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г., регистрационный N 30606 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A60ED69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092864EA610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 53 "Об утверждении Инструкции по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектов по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе" (РД 14-568-03). Зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2003 г., регистрационный N 4692 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092161E962526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. N 103 "Об утверждении Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов" (РД 03-615-03). Зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2003 г., регистрационный N 4811 |
| Б12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2B63E76C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 20.11.2014 N 525) | | | |
| 134 | Б.12.1. | Взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и специальные взрывные работы | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40A2C67EB68526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 279 "Об утверждении Положений о лицензировании в области взрывчатых материалов промышленного назначения" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2866ED6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 16 декабря 2013 г. N 605 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах". Зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2014 г., регистрационный N 31796 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2D62EA6D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 16 апреля 2012 г. N 254 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения". Зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2012 г., регистрационный N 24397 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2011 г., регистрационный N 22520 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E108296BED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 28 апреля 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и проведение взрывных работ" (РД 13-537-03). Зарегистрировано Минюстом России 30 апреля 2003 г., регистрационный N 4470 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082F66EA610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 64 "Об утверждении Правил устройства зарядного, доставочного и смесительного оборудования, предназначенного для механизации взрывных работ" (ПК 13-564-03). Зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2003 г., регистрационный N 4670 |
| "Типовая [инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F9C51F5D40E1082B60E43C05682DD5E1V07BM) по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах" (утверждена постановлением Госгортехнадзора СССР от 5 октября 1984 г. N 48) |
| 135 | Б.12.2. | Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы | [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40A2C67EB68526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 279 "Об утверждении Положений о лицензировании в области взрывчатых материалов промышленного назначения" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2866ED6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 16 декабря 2013 г. N 605 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах". Зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2014 г., регистрационный N 31796 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2D62EA6D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 16 апреля 2012 г. N 254 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения". Зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2012 г., регистрационный N 24397 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2011 г., регистрационный N 22520 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E108296BED610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 28 апреля 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и проведение взрывных работ" (РД 13-537-03). Зарегистрировано Минюстом России 30 апреля 2003 г., регистрационный N 4470 |
| [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1082F66EA610F6074D9E30CV671M) Госгоргехнадзора России от 5 июня 2003 г. 64 "Об утверждении Правил устройства зарядного, доставочного и смесительного оборудования, предназначенного для механизации взрывных работ" (ПБ 13-564-03). Зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2003 г., регистрационный N 4670 |
| "Типовая [инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F9C51F5D40E1082B60E43C05682DD5E1V07BM) по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах" (утверждена постановлением Госгортехнадзора СССР от 5 октября 1984 г. N 48) |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2E67EE6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 25.03.2015 N 112) | | | |
| Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | | | |
| 136 | Г 1.1. | Эксплуатация электроустановок | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022167ED6D526A7C80EF0E66V971M) от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" |
| [Кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E61EF6F526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (извлечения) |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022F6BEC6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3785VF7DM) технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2F62EB62526A7C80EF0E66V971M) Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E10A2165EE610F6074D9E30CV671M) Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". Зарегистрирован Минюстом России 21 января 2003 г., регистрационный N 4145 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092E62EB6D526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40ED0A2060E8610F6074D9E30CV671M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 280 "Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003) |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC082A62EC610F6074D9E30CV671M) устройства электроустановок (извлечения) (утверждены Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 октября 1979 г., Минтопэнерго России 6 октября 1999 г., приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204, приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. N 187) |
| [Инструкция](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F9C51F5D40E0022E65E43C05682DD5E1V07BM) по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87) (утверждена Минэнерго России 12 октября 1987 г.) |
| Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утверждена приказом РАО "ЕЭС России" от 21 июня 2007 г.) |
| Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | | | |
| 137 | Г.2.1. | Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022167EF6A526A7C80EF0E66V971M) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2D67EB69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E2032E60E8610F6074D9E30CV671M) Ростехнадзора от 7 апреля 2008 г. N 212 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок". Зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2008 г., регистрационный N 11597 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E10B2162ED610F6074D9E30CV671M) Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г. регистрационный N 4358 |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2863E96D526A7C80EF0E66V971M) техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97) (утверждены Минтопэнерго России 3 апреля 1997 г.) |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60D2D60E8610F6074D9E30CV671M) эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей" (утверждены Госэнергонадзором 7 мая 1992 г.) |
| Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | | | |
| 138 | Г.3.1. | Эксплуатация тепловых электрических станций | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022167EF6A526A7C80EF0E66V971M) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B64EB6D526A7C80EF0E66V971M) от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B64EF6F526A7C80EF0E66V971M) от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022167ED6D526A7C80EF0E66V971M) от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A63ED6B526A7C80EF0E66V971M) от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022164EE69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E64E869526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E2032E60E8610F6074D9E30CV671M) Ростехнадзора от 7 апреля 2008 г. N 212 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок". Зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2008 г., регистрационный N 11597 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092E62EB6D526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60C2064E76A526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 263 "Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях" (СО 153-34.03.305-2003) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E6022A65EA6A526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 265 "Об утверждении Инструкции по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E609296BEA63526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 266 "Об утверждении Инструкции по переключениям в электроустановках" (СО 153-34.20.505-2003) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E6092965E96B526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 289 "Об утверждении Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092163EE610F6074D9E30CV671M) Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил техническое эксплуатации электрических станций и сетей". Зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2003 г., регистрационный N 4799 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E70C2F63EA610F6074D9E30CV671M) Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. N 49 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации". Зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г., регистрационный N 2150 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2F62EB62526A7C80EF0E66V971M) Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". Зарегистрирован в Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593 |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60A2863E96D526A7C80EF0E66V971M) техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 (утверждены Минтопэнерго России 3 апреля 1997 г.) |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40A2A60EF6E526A7C80EF0E66V971M) пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00) (утверждены РАО "ЕЭС России" 9 марта 2000 г.) |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC082A62EC610F6074D9E30CV671M) устройства электроустановок (извлечения) (утверждены Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 октября 1979 г., Минтопэнерго России 6 октября 1999 г., приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204, приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. N 187) |
| Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утверждена приказом РАО "ЕЭС России" от 21 июня 2007 г.) |
| 139 | Г.3.2. | Эксплуатация электрических сетей | Лесной [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B62EB6E526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации (извлечения) от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ |
| Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2160E96B526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ |
| Земельный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2160EA62526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации (извлечения) от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ |
| Трудовой [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E63EA69526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (извлечения) |
| [Кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E61EF6F526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (извлечения) |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B64EB6D526A7C80EF0E66V971M) от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B64EF6F526A7C80EF0E66V971M) от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2063EE6D526A7C80EF0E66V971M) от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022167ED6D526A7C80EF0E66V971M) от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2160EB6D526A7C80EF0E66V971M) от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A63ED6B526A7C80EF0E66V971M) от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022164EE69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2861EE6B526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E64E869526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E61E96E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 854 "Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике" |
|  |  |  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022F6BEC6F526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E2032E60E8610F6074D9E30CV671M) Ростехнадзора от 7 апреля 2008 г. N 212 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок". Зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2008 г., регистрационный N 11597 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092E62EB6D526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60C2064E76A526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 263 "Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях" (СО 153-34.03.305-2003) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E609296BEA63526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 266 "Об утверждении Инструкции по переключениям в электроустановках" (СО 153-34.20.505-2003) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E6082861E863526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 277 "Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем" (СО 153-34.20.576-2003) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E6092965E96B526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 289 "Об утверждении Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2964ED6E526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 6 июня 2013 г. N 290 "Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092163EE610F6074D9E30CV671M) Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей". Зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2003 г., регистрационный N 4799 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E10A2165EE610F6074D9E30CV671M) Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". Зарегистрирован Минюстом России 21 января 2003 г., регистрационный N 4145 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E70C2F63EA610F6074D9E30CV671M) Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. N 49 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации". Зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г., регистрационный N 2150 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2F62EB62526A7C80EF0E66V971M) Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". Зарегистрирован в Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593 |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC082A62EC610F6074D9E30CV671M) устройства электроустановок (извлечения) (утверждены Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 октября 1979 г., Минтопэнерго России 6 октября 1999 г., приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204, приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. N 187) |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40A2A60EF6E526A7C80EF0E66V971M) пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00) (утверждены РАО "ЕЭС России" 9 марта 2000 г.) |
| Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утверждена приказом РАО "ЕЭС России" от 21 июня 2007 г.) |
| [ГОСТ 32144-2013](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E40D2C6BEA610F6074D9E30CV671M). Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения |
| [ГОСТ 32145-2013/(ГОСТ Р 53333-2008)](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD561FEC21F5D40E40D2163E6610F6074D9E30CV671M). Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения |
|  | Г.3.3 | Эксплуатация гидроэлектростанций | Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2160E96B526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ |
| Трудовой [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E63EA69526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (извлечения) |
| [Кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E61EF6F526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (извлечения) |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B64EB6D526A7C80EF0E66V971M) от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B64EF6F526A7C80EF0E66V971M) от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022167ED6D526A7C80EF0E66V971M) от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A63ED6B526A7C80EF0E66V971M) от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2D63E76A526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. N 986 "О классификации гидротехнических сооружений" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2064EF63526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 884 "Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092E61EB6E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 455 "О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях" |
| Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 458 "Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022164EE69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. N 113 "О противопожарном режиме" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E64E869526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E61E96E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 854 "Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C6BE763526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E2032E60E8610F6074D9E30CV671M) Ростехнадзора от 7 апреля 2008 г. N 212 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок". Зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2008 г., регистрационный N 11597 |
|  |  |  | [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092E62EB6D526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60C2064E76A526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 263 "Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях" (СО 153-34.03.305-2003) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E609296BEA63526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 266 "Об утверждении Инструкции по переключениям в электроустановках" (СО 153-34.20.505-2003) |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E6092965E96B526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 289 "Об утверждении Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2964ED6E526A7C80EF0E66V971M) Минэнерго России от 6 июня 2013 г. N 290 "Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики" |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092163EE610F6074D9E30CV671M) Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей". Зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2003 г., регистрационный N 4799 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E70C2F63EA610F6074D9E30CV671M) Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. N 49 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации". Зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г., регистрационный N 2150 |
| [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2F62EB62526A7C80EF0E66V971M) Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". Зарегистрирован в Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593 |
| [Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC082A62EC610F6074D9E30CV671M) устройства электроустановок (извлечения) (утверждены Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 октября 1979 г., Минтопэнерго России 6 октября 1999 г., приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204, приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. N 187) |
| Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утверждена приказом РАО "ЕЭС России" от 21 июня 2007 г.) |
| БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ | | | |
| КонсультантПлюс: примечание.  [Приказом](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022067EC6C526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 02.10.2015 N 396 Раздел Д изложен в новой редакции согласно приложению. | | | |
| Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений | | | |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2160EC6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Ростехнадзора от 03.09.2014 N 401) | | | |
| 140 | Д.1. | Гидротехнические сооружения объектов промышленности | - Водный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B6BE768526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации N 74-ФЗ |
| - [Кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E61EF6F526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения) |
| - Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE768526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D216AEE68526A7C80EF0E66V971M) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A63ED6E526A7C80EF0E66V971M) от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2160EB6D526A7C80EF0E66V971M) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2063EE6D526A7C80EF0E66V971M) от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2966E86F526A7C80EF0E66V971M) от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092E67E86E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 23.05.1998 N 490 "О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF6E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 N 1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF68526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27.02.1999 N 237 "Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF6B526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 N 876 "Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2D67EB69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2D61EE6B526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2F66E66F526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 N 916 "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 N 1108 "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2D63E76A526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 N 986 "О классификации гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60C2A67EB610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 28.01.2002 N 6 "Об утверждении Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов" (ПБ 03-438-02). Зарегистрировано Минюстом России (16.04.2002), регистрационный N 3372 |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2163E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 12.01.1998 N 2 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных Госгортехнадзору России" (РД 03-259-98). Зарегистрировано Минюстом России (04.02.1998), регистрационный N 1467 |
| - "Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7022965EF6E526A7C80EF0E66V971M) по оценке технического состояния и безопасности хранилищ производственных отходов и стоков предприятий химического комплекса. РД 09-255-99" (утверждены [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E70D2062EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Госгортехнадзора России от 06.01.1999 N 1) |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032A63EC6C526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 04.11.2000 N 65 "Об утверждении "Методики расчета зон затопления при гидродинамических авариях на хранилищах производственных отходов химических предприятий" (РД 09-391-00) |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E70D2967E96B526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 04.07.2001 N 27 "Об утверждении Методических рекомендаций по составлению проекта мониторинга безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях" (РД 03-417-01) |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60C2163EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 10 "Об утверждении Инструкции о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях" (РД 03-443-02). Зарегистрировано Минюстом России (18.05.2002), регистрационный N 3449 |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2E62EA63526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 51 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету развития гидродинамических аварий на накопителях жидких промышленных отходов" (РД 03-607-03) |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60D2862EB610F6074D9E30CV671M) МЧС России N 243, Минэнерго России N 150, Минприроды России N 270, Минтранса России N 68, Госгортехнадзора России N 89 от 18.05.2002 "Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения" (РД 03-521-02). Зарегистрирован Минюстом России (03.06.2002), регистрационный N 3493 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E10B2D66E7610F6074D9E30CV671M) МЧС России от 28.02.2003 N 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения". Зарегистрирован Минюстом России (20.03.2003), регистрационный N 4291 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E00A2160E6610F6074D9E30CV671M) МЧС России от 04.11.2004 N 506 "Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта". Зарегистрирован Минюстом России (22.12.2004), регистрационный N 6218 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC0A2065E8610F6074D9E30CV671M) Минприроды России от 24.07.2009 N 231 "Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (20.08.2009), регистрационный N 14583 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC0E2D64EC610F6074D9E30CV671M) Минприроды России от 30.10.2009 N 358 "Об утверждении квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (01.12.2009), регистрационный N 15347 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2F60E66B526A7C80EF0E66V971M) Минприроды России от 29.01.2013 N 34 "Об утверждении инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (08.05.2013), регистрационный N 28354 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C64EB6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 03.11.2011 N 625 "Об утверждении Дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности". Зарегистрирован Минюстом России (15.12.2011), регистрационный N 22631 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65EF6E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 10.02.2012 N 90 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (06.07.2012), регистрационный N 24482 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092862EE6D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 116 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (07.06.2012), регистрационный N 24483 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65EF69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 117 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемых на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации". Зарегистрирован Минюстом России (07.06.2012), регистрационный N 24484 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2060EB6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 118 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (05.06.2012), регистрационный N 24464 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C64EB68526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 02.07.2012 N 377 "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)". Зарегистрирован Минюстом России (23.07.2012), регистрационный N 24978 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082062E66B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 23.01.2012 N 48 "Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (26.04.2012), регистрационный N 23945 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092F63EB62526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 27.09.2012 N 546 "Об утверждении Рекомендаций к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением суходоходных гидротехнических сооружений)" |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2962E86A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30.10.2013 N 506 "Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)". Зарегистрирован Минюстом России (06.03.2013), регистрационный N 31533 |
| 141 | Д.2. | Гидротехнические сооружения объектов энергетики | - Водный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B6BE768526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации N 74-ФЗ |
| - [Кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E61EF6F526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения) |
| - Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE768526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D216AEE68526A7C80EF0E66V971M) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A63ED6E526A7C80EF0E66V971M) от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2160EB6D526A7C80EF0E66V971M) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2063EE6D526A7C80EF0E66V971M) от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2966E86F526A7C80EF0E66V971M) от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092E67E86E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 23.05.1998 N 490 "О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF6E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 N 1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF68526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27.02.1999 N 237 "Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации, либо не имеющего собственника" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF6B526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 N 876 "Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2D67EB69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2D61EE6B526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2F66E66F526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 N 916 "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 N 1108 "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2D63E76A526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 N 986 "О классификации гидротехнических сооружений" |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60D2862EB610F6074D9E30CV671M) МЧС России N 243, Минэнерго России N 150, Минприроды России N 270, Минтранса России N 68, Госгортехнадзора России N 89 от 18.05.2002 "Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения" (РД 03-521-02). Зарегистрирован Минюстом России (03.06.2002), регистрационный N 3493 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E10B2D66E7610F6074D9E30CV671M) МЧС России от 28.02.2003 N 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения". Зарегистрирован Минюстом России (20.03.2003), регистрационный N 4291 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E00A2160E6610F6074D9E30CV671M) МЧС России от 04.11.2004 N 506 "Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта". Зарегистрирован Минюстом России (22.12.2004), регистрационный N 6218 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092163EE610F6074D9E30CV671M) Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей". Зарегистрирован Минюстом России (20.06.2003), регистрационный N 4799 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC0A2065E8610F6074D9E30CV671M) Минприроды России от 24.07.2009 N 231 "Об утверждении порядка формирования регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (20.08.2009), регистрационный N 14583 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC0E2D64EC610F6074D9E30CV671M) Минприроды России от 30.10.2009 N 358 "Об утверждении квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (01.12.2009), регистрационный N 15347 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2F60E66B526A7C80EF0E66V971M) Минприроды России от 29.01.2013 N 34 "Об утверждении инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (08.05.2013), регистрационный N 28354 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C64EB6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 03.11.2011 N 625 "Об утверждении Дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности". Зарегистрирован Минюстом России (15.12.2011), регистрационный N 22631 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65EF6E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 10.02.2012 N 90 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (06.07.2012), регистрационный N 24482 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092862EE6D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 116 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России; 07.06.2012), регистрационный N 24483 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65EF69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 117 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемых на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации". Зарегистрирован Минюстом России (07.06.2012), регистрационный N 24484 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2060EB6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 118 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (05.06.2012), регистрационный N 24464 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082062E66B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 23.01.2012 N 48 "Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (26.04.2012), регистрационный N 23945 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C64EB68526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 02.07.2012 N 377 "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)". Зарегистрирован Минюстом России (23.07.2012), регистрационный N 24978 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092F63EB62526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 27.09.2012 N 546 "Об утверждении Рекомендаций к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением суходоходных гидротехнических сооружений)" |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2962E86A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30.10.2013 N 506 "Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)". Зарегистрирован Минюстом России (06.03.2013), регистрационный N 31533 |
| 142 | Д.3. | Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса | - Водный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B6BE768526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации |
| - [Кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E61EF6F526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения) |
| - Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE768526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D216AEE68526A7C80EF0E66V971M) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A63ED6E526A7C80EF0E66V971M) от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2160EB6D526A7C80EF0E66V971M) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2063EE6D526A7C80EF0E66V971M) от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2966E86F526A7C80EF0E66V971M) от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092E67E86E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 23.05.1998 N 490 "О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF6E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 N 1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF68526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27.02.1999 N 237 "Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации, либо не имеющего собственника" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF6B526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 N 876 "Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2D67EB69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2D61EE6B526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2F66E66F526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 N 916 "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 N 1108 "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2D63E76A526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 N 986 "О классификации гидротехнических сооружений" |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60D2862EB610F6074D9E30CV671M) МЧС России N 243, Минэнерго России N 150, Минприроды России N 270, Минтранса России N 68, Госгортехнадзора России N 89 от 18.05.2002 "Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения" (РД 03-521-02). Зарегистрирован Минюстом России (03.06.2002), регистрационный N 3493 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E10B2D66E7610F6074D9E30CV671M) МЧС России от 28.02.2003 N 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения". Зарегистрирован Минюстом России (20.03.2003), регистрационный N 4291 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E00A2160E6610F6074D9E30CV671M) МЧС России от 04.11.2004 N 506 "Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта". Зарегистрирован Минюстом России (22.12.2004), регистрационный N 6218 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E0022A66E8610F6074D9E30CV671M) МЧС России N 877, Мининформсвязи России N 138, Минкультуры России N 597 от 07.12.2005 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения". Зарегистрирован Минюстом России (03.02.2006), регистрационный N 7443 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A64E86E526A7C80EF0E66V971M) Минприроды России от 13.04.2009 N 87 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства". Зарегистрирован Минюстом России (25.05.2009), регистрационный N 13989 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC0A2065E8610F6074D9E30CV671M) Минприроды России от 24.07.2009 N 231 "Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (20.08.2009), регистрационный N 14583 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC0E2D64EC610F6074D9E30CV671M) Минприроды России от 30.10.2009 N 358 "Об утверждении квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (01.12.2009), регистрационный N 15347 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2F60E66B526A7C80EF0E66V971M) Минприроды России от 29.01.2013 N 34 "Об утверждении инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (08.05.2013), регистрационный N 28354 |
| - "[Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2967E862526A7C80EF0E66V971M) эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений" (утв. Минсельхозпродом РФ 26.05.1998) |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C64EB6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 03.11.2011 N 625 "Об утверждении Дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности". Зарегистрирован Минюстом России (15.12.2011), регистрационный N 22631 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082062E66B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 23.01.2012 N 48 "Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (26.04.2012), регистрационный N 23945 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65EF6E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 10.02.2012 N 90 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (06.07.2012), регистрационный N 24482 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092862EE6D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 116 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (07.06.2012), регистрационный N 24483 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65EF69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 117 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемых на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации". Зарегистрирован Минюстом России (07.06.2012), регистрационный N 24484 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2060EB6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 118 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (05.06.2012), регистрационный N 24464 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C64EB68526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 02.07.2012 N 377 "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)". Зарегистрирован Минюстом России (23.07.2012), регистрационный N 24978 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092F63EB62526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 27.09.2012 N 546 "Об утверждении Рекомендаций к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением суходоходных гидротехнических сооружений)" |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2962E86A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30.10.2013 N 506 "Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)". Зарегистрирован Минюстом России (06.03.2013), регистрационный N 31533 |
| 143 | Д.4. | Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений | - Водный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022B6BE768526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации |
| - [Кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022E61EF6F526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения) |
| - Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2C6AE768526A7C80EF0E66V971M) Российской Федерации |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D216AEE68526A7C80EF0E66V971M) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4022A63ED6E526A7C80EF0E66V971M) от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2160EB6D526A7C80EF0E66V971M) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2063EE6D526A7C80EF0E66V971M) от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |
| - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2966E86F526A7C80EF0E66V971M) от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092E67E86E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 23.05.1998 N 490 "О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF6E526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 N 1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF68526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27.02.1999 N 237 "Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации, либо не имеющего собственника" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF6B526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 N 876 "Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2D67EB69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2D61EE6B526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2E6BEF69526A7C80EF0E66V971M) Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 N 1108 "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений" |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60C2A67EB610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 28.01.2002 N 6 "Об утверждении Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов" (ПБ 03-438-02). Зарегистрировано Минюстом России (16.04.2002), регистрационный N 3372 |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2163E8610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 12.01.1998 N 2 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных Госгортехнадзору России" (РД 03-259-98). Зарегистрировано Минюстом России (04.02.1998), регистрационный N 1467 |
| - "Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7022965EF6E526A7C80EF0E66V971M) по оценке технического состояния и безопасности хранилищ производственных отходов и стоков предприятий химического комплекса. РД 09-255-99" (утверждены [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E70D2062EA6F526A7C80EF0E669116173F528666B08D3082VF7EM) Госгортехнадзора России от 06.01.1999 N 1) |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E7032A63EC6C526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 04.11.2000 N 65 "Об утверждении "Методики расчета зон затопления при гидродинамических авариях на хранилищах производственных отходов химических предприятий" (РД 09-391-00) |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E70D2967E96B526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 04.07.2001 N 27 "Об утверждении Методических рекомендаций по составлению проекта мониторинга безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях" (РД 03-417-01) |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60C2163EC610F6074D9E30CV671M) Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 10 "Об утверждении Инструкции о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях" (РД 03-443-02). Зарегистрировано Минюстом России (18.05.2002), регистрационный N 3449 |
| - [постановление](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD577F2C01F5D40E60B2E62EA63526A7C80EF0E66V971M) Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 51 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету развития гидродинамических аварий на накопителях жидких промышленных отходов" (РД 03-607-03) |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E60D2862EB610F6074D9E30CV671M) МЧС России N 243, Минэнерго России N 150, Минприроды России N 270, Минтранса России N 68, Госгортехнадзора России N 89 от 18.05.2002 "Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения" (РД 03-521-02). Зарегистрирован Минюстом России (03.06.2002), регистрационный N 3493 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E10B2D66E7610F6074D9E30CV671M) МЧС России от 28.02.2003 N 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения". Зарегистрирован Минюстом России (20.03.2003), регистрационный N 4291 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E00A2160E6610F6074D9E30CV671M) МЧС России от 04.11.2004 N 506 "Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта". Зарегистрирован Минюстом России (22.12.2004), регистрационный N 6218 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E0022A66E8610F6074D9E30CV671M) МЧС России N 877, Мининформсвязи России N 138, Минкультуры России N 597 от 07.12.2005 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения". Зарегистрирован Минюстом России (03.02.2006), регистрационный N 7443 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E1092163EE610F6074D9E30CV671M) Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей". Зарегистрирован Минюстом России (20.06.2003), регистрационный N 4799 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2A64E86E526A7C80EF0E66V971M) Минприроды России от 13.04.2009 N 87 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства". Зарегистрирован Минюстом России (25.05.2009), регистрационный N 13989 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC0A2065E8610F6074D9E30CV671M) Минприроды России от 24.07.2009 N 231 "Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (20.08.2009), регистрационный N 14583 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40EC0E2D64EC610F6074D9E30CV671M) Минприроды России от 30.10.2009 N 358 "Об утверждении квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений" |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2F60E66B526A7C80EF0E66V971M) Минприроды России от 29.01.2013 N 34 "Об утверждении инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (08.05.2013), регистрационный N 28354 |
| - "[Правила](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40B2967E862526A7C80EF0E66V971M) эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений" (утв. Минсельхозпродом РФ 26.05.1998) |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C64EB6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 03.11.2011 N 625 "Об утверждении Дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности". Зарегистрирован Минюстом России (15.12.2011), регистрационный N 22631 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4082062E66B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 23.01.2012 N 48 "Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности гидротехнических сооружений". Зарегистрирован Минюстом России (26.04.2012), регистрационный N 23945 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65EF6E526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 10.02.2012 N 90 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (06.07.2012), регистрационный N 24482 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092862EE6D526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 116 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (07.06.2012), регистрационный N 24483 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2E65EF69526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 117 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемых на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации". Зарегистрирован Минюстом России (07.06.2012), регистрационный N 24484 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40E2060EB6B526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 20.02.2012 N 118 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (05.06.2012), регистрационный N 24464 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40F2961EA63526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 29.02.2012 N 142 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по определению экспертных центров, проводящих государственную экспертизу декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)". Зарегистрирован Минюстом России (31.05.2012), регистрационный N 24401 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40D2C64EB68526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 02.07.2012 N 377 "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)". Зарегистрирован Минюстом России (23.07.2012), регистрационный N 24978 |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E4092F63EB62526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 27.09.2012 N 546 "Об утверждении Рекомендаций к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением суходоходных гидротехнических сооружений)" |
| - [приказ](consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40E40C2962E86A526A7C80EF0E66V971M) Ростехнадзора от 30.10.2013 N 506 "Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)". Зарегистрирован Минюстом России (06.03.2013), регистрационный N 31533 |