МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 8 июля 2002 г. N 320

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" <1> и Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. N 1309 "О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности" <2> приказываю:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2, N 33 (ч. I), ст. 3413.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 46, ст. 4348.

1. Утвердить прилагаемый Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

2. Главному управлению Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий организовать издание и распространение утвержденного настоящим Приказом Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

3. Возложить ответственность за организацию выполнения настоящего Приказа на заместителя министра Е.А. Серебренникова.

Министр

С.К.ШОЙГУ

Приложение

к Приказу МЧС России

от 8 июля 2002 г. N 320

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ <1>

--------T----------------------T----------------T------------------T-------------------------------------¬

¦   N   ¦Наименование продукции¦  Код согласно  ¦   Код согласно   ¦       Нормативные документы,        ¦

¦  п/п  ¦                      ¦    ОКП <2>     ¦    ТН ВЭД <3>    ¦   регламентирующие требования <4>   ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  +-------------------T-----------------+

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦   к продукции,    ¦   к методам     ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦  с описанием ее   ¦сертификационных ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦  характеристик,   ¦   испытаний,    ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦  подтверждаемых   ¦используемых для ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ при сертификации  ¦   определения   ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦  характеристик  ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦    продукции    ¦

+-------+----------------------+----------------+------------------+-------------------+-----------------+

¦   1   ¦           2          ¦        3       ¦        4         ¦          5        ¦        6        ¦

+-------+----------------------+----------------+------------------+-------------------+-----------------+

¦                             1. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                              ¦

+-------T----------------------T----------------T------------------T-------------------T-----------------+

¦1.1    ¦Огнетушители          ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.1.1  ¦Переносные            ¦48 5430 -       ¦8424 10 910 0     ¦ГОСТ Р 51057       ¦ГОСТ Р 51057,    ¦

¦       ¦                      ¦48 5433         ¦                  ¦(разд. 6),         ¦НПБ 155          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 155            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.1.2  ¦Передвижные           ¦48 5430 -       ¦8424 10 990 0     ¦ГОСТ Р 51017       ¦ГОСТ Р 51017,    ¦

¦       ¦                      ¦48 5433         ¦                  ¦(разд. 6),         ¦НПБ 155          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 155            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.2    ¦Генераторы            ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦огнетушащего аэрозоля ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.2.1  ¦Стационарные          ¦48 5433         ¦8424 10           ¦НПБ 60             ¦НПБ 60           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8424 10 100 0)    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.2.2  ¦Оперативного          ¦48 5433         ¦8424 10           ¦НПБ 73             ¦НПБ 73           ¦

¦       ¦применения            ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8424 10 100 0)    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3    ¦Инвентарь пожарный    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.1  ¦Пояса пожарные        ¦48 5485         ¦6307 20 000 0,    ¦НПБ 172            ¦НПБ 172          ¦

¦       ¦спасательные          ¦                ¦4203 30 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.2  ¦Карабины пожарные     ¦48 5485         ¦7326 90 910 0,    ¦НПБ 168            ¦НПБ 168          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦7326 90 930 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦7326 90 970 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦7616 99 100 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.3  ¦Веревки пожарные      ¦48 5485         ¦5607 50           ¦НПБ 167            ¦НПБ 167          ¦

¦       ¦спасательные          ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.4  ¦Фонари пожарные       ¦48 5485         ¦8513 10 000 0     ¦НПБ 175            ¦НПБ 175          ¦

¦       ¦носимые               ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.5  ¦Шкафы пожарные        ¦48 5485         ¦7309 00,          ¦НПБ 151            ¦НПБ 151          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦7310,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦9403              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.6  ¦Клапаны пожарных      ¦48 5484         ¦8481 80           ¦НПБ 154            ¦НПБ 154          ¦

¦       ¦кранов                ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.7  ¦Рукава:               ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  резиновые напорно - ¦25 5000         ¦4009 50 700 0     ¦ГОСТ 5398          ¦ГОСТ 5398        ¦

¦       ¦  всасывающие с       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  текстильным         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  каркасом            ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  неармированные      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  рукава пожарные     ¦22 4723 *,      ¦5909 00           ¦ГОСТ Р 51049       ¦ГОСТ Р 51049     ¦

¦       ¦  напорные            ¦25 5299 *,      ¦                  ¦(табл. 1, п. 10),  ¦(п. 7.9),        ¦

¦       ¦                      ¦81 9320         ¦                  ¦НПБ 152            ¦НПБ 152          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.8  ¦Арматура пожарная:    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  головки             ¦48 5484         ¦7307,             ¦ГОСТ 28352,        ¦НПБ 153          ¦

¦       ¦  соединительные для  ¦                ¦7609,             ¦НПБ 153            ¦                 ¦

¦       ¦  пожарного           ¦                ¦8481 80           ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  оборудования        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  разветвления        ¦48 5484         ¦8481 80           ¦ГОСТ Р 50400       ¦ГОСТ Р 50400     ¦

¦       ¦  рукавные            ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  сетки всасывающие   ¦48 5484         ¦8481              ¦ГОСТ Р 50401       ¦ГОСТ Р 50401     ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  водосборники        ¦48 5484         ¦8481 80           ¦НПБ 183            ¦НПБ 183          ¦

¦       ¦  рукавные            ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.9  ¦Стволы пожарные:      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  ручные              ¦48 5482         ¦8424,             ¦НПБ 177            ¦НПБ 177          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8481              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  лафетные            ¦48 5482         ¦8424              ¦НПБ 159            ¦НПБ 159          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  воздушно - пенные   ¦48 5482         ¦8424              ¦НПБ 189            ¦НПБ 189          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.10 ¦Гидроэлеватор пожарный¦48 5483         ¦8413 82 009 0     ¦ГОСТ Р 50398       ¦ГОСТ Р 50398     ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.11 ¦Пеносмесители воздушно¦48 5400         ¦8481 80           ¦НПБ 200            ¦НПБ 200          ¦

¦       ¦- пенных стволов и    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦генераторов пены      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦средней кратности     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.12 ¦Генераторы пены низкой¦48 5482         ¦8424              ¦НПБ 61             ¦НПБ 61           ¦

¦       ¦кратности для         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦подслойного тушения   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожаров               ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.13 ¦Насосы центробежные   ¦48 5481         ¦8413 70           ¦НПБ 176            ¦НПБ 176          ¦

¦       ¦пожарные (для пожарных¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦автомобилей)          ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.14 ¦Инструмент для        ¦48 5485,        ¦8201,             ¦ГОСТ 16714,        ¦ГОСТ 16714,      ¦

¦       ¦проведения специальных¦75 6322 *,      ¦8205,             ¦ГОСТ Р 50982       ¦ГОСТ Р 50982     ¦

¦       ¦работ при пожаре      ¦75 6343 *,      ¦8508,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦(комбинированный      ¦75 6375 *       ¦8425,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦гидравлический        ¦                ¦8467              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦инструмент, ручной    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦механизированный      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦инструмент с электро- ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦и мотоприводом,       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦инструмент пожарный   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦ручной                ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦немеханизированный)   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.15 ¦Установки             ¦31 4662         ¦8414 40 100 0,    ¦НПБ 186            ¦НПБ 186          ¦

¦       ¦компрессорные для     ¦                ¦8414 80 410 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦наполнения сжатым     ¦                ¦8414 80 790 О,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦воздухом баллонов     ¦                ¦8414 80 900 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦дыхательных аппаратов ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦для пожарных          ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.16 ¦Гидранты пожарные     ¦48 5451         ¦8481              ¦ГОСТ 8220          ¦ГОСТ 8220        ¦

¦       ¦подземные             ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.3.17 ¦Колонка пожарная      ¦48 5483         ¦8481              ¦НПБ 184            ¦НПБ 184          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.4    ¦Средства              ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦индивидуальной защиты ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарных              ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.4.1  ¦Средства              ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦индивидуальной защиты ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦органов дыхания       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарных:             ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  дыхательные аппараты¦25 3920 *,      ¦9020 00 900 0     ¦НПБ 165            ¦НПБ 165          ¦

¦       ¦  со сжатым воздухом  ¦25 6810 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦25 6820 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦25 6891 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦31 4654 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦31 4660 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦48 5403 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦75 5724 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦94 4460 *       ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  кислородные         ¦31 4654 *,      ¦9020 00 900 0     ¦НПБ 164            ¦НПБ 164          ¦

¦       ¦  изолирующие         ¦75 5724 *       ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  противогазы         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  (респираторы)       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  самоспасатели       ¦25 6825 *,      ¦9020 00 900 О     ¦НПБ 169            ¦НПБ 169          ¦

¦       ¦  изолирующие для     ¦25 6891 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  эвакуации людей из  ¦31 4654 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  помещения во время  ¦48 5480 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  пожара              ¦75 5724 *       ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  самоспасатели       ¦25 6810 *,      ¦9020 00 900 0     ¦НПБ 302            ¦НПБ 302          ¦

¦       ¦  фильтрующие для     ¦25 6820 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  эвакуации из        ¦25 6825 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  помещений во время  ¦31 4654 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  пожара              ¦48 5480 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦75 5724 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦78 2128 *       ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  лицевые части       ¦22 9119 *,      ¦9020 00 900 0     ¦НПБ 178            ¦НПБ 178          ¦

¦       ¦                      ¦22 9129 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦25 3921 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦31 4654 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦48 5480 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦75 5724 *       ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  аппараты            ¦94 4460 *       ¦9020 00 900 0     ¦НПБ 185            ¦НПБ 185          ¦

¦       ¦  искусственной       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  вентиляции легких   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  для оказания        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  доврачебной помощи  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  пострадавшим при    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  пожарах             ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.4.2  ¦Каска пожарная        ¦48 5485         ¦6506 10           ¦НПБ 173            ¦НПБ 173          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.4.3  ¦Боевая одежда         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарных, ткани для   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦боевой одежды         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарных:             ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  общего применения   ¦59 5000,        ¦5407,             ¦НПБ 157            ¦НПБ 157          ¦

¦       ¦                      ¦85 7200 *,      ¦5408,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦82 0000,        ¦5512 -            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦83 0000,        ¦5516,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦87 1000,        ¦5903,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦87 2000         ¦5906 99,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6203,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6210,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6211,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦7019              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  для районов России  ¦85 7200 *,      ¦5407,             ¦НПБ 196            ¦НПБ 196          ¦

¦       ¦  с умеренно холодным ¦82 0000,        ¦5408,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  и очень холодным    ¦83 0000,        ¦5512 -            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  климатом            ¦87 1000,        ¦5516,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦59 5000,        ¦5903,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦87 2000         ¦5906 99,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6203,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6210,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6211,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦7019              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.4.4  ¦Специальная защитная  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦одежда пожарных, ткани¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦для специальной       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦защитной одежды       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарных:             ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  от повышенных       ¦85 7000 *,      ¦6203,             ¦НПБ 161            ¦НПБ 161          ¦

¦       ¦  тепловых            ¦85 7200 *       ¦6210,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  воздействий         ¦                ¦6211              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  изолирующего типа   ¦85 7000 *,      ¦6203,             ¦НПБ 162            ¦НПБ 162          ¦

¦       ¦                      ¦85 7200 *       ¦6210,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6211              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.4.5  ¦Специальная защитная  ¦25 9539 *,      ¦6401 -            ¦НПБ 158            ¦НПБ 158          ¦

¦       ¦обувь для пожарных    ¦88 1161 *       ¦6403              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.4.6  ¦Средства              ¦48 5485,        ¦4203 29 100,      ¦НПБ 182            ¦НПБ 182          ¦

¦       ¦индивидуальной защиты ¦85 7800 *       ¦6116,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦рук пожарных          ¦                ¦6216 00 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5    ¦Элементы установок    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожаротушения         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦автоматических        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.1  ¦Модули и батареи      ¦48 5487         ¦8424 90 000 0     ¦НПБ 54             ¦НПБ 54           ¦

¦       ¦установок газового    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожаротушения         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦автоматических        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.2  ¦Резервуары            ¦48 5487         ¦8424 90 000 0     ¦НПБ 78             ¦НПБ 78           ¦

¦       ¦изотермические        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦установок газового    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожаротушения низкого ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦давления              ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦автоматических        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.3  ¦Устройства            ¦48 9290         ¦8424 90 000 0     ¦НПБ 79             ¦НПБ 79           ¦

¦       ¦распределительные     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦установок газового    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожаротушения         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦автоматических        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.4  ¦Модули установок      ¦48 5400         ¦8424 90 000 0     ¦НПБ 67             ¦НПБ 67           ¦

¦       ¦порошкового           ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожаротушения         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦автоматических        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.5  ¦Модули установок      ¦43 7100 *,      ¦8424 90 000 0     ¦НПБ 80             ¦НПБ 80           ¦

¦       ¦пожаротушения         ¦48 9290         ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦тонкораспыленной      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦водой                 ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.6  ¦Узлы управления       ¦48 9290         ¦8481 80           ¦НПБ 83             ¦НПБ 83           ¦

¦       ¦установок водяного и  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пенного пожаротушения ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦автоматических        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.7  ¦Пеносмесители и       ¦48 5484         ¦8481              ¦НПБ 59             ¦НПБ 59           ¦

¦       ¦дозаторы установок    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦водяного и пенного    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожаротушения (за     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦исключением           ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦устанавливаемых на    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦обводных линиях       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦водопитателя)         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.8  ¦Дозаторы установок    ¦48 5484         ¦8481              ¦НПБ 63             ¦НПБ 63           ¦

¦       ¦пенного пожаротушения ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦автоматических        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.9  ¦Сигнализаторы         ¦48 5480,        ¦8481 40 100 0     ¦НПБ 83             ¦НПБ 83           ¦

¦       ¦давления и потока     ¦48 9270         ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦жидкости пожарные     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦установок водяного и  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пенного пожаротушения ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦автоматических        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.10 ¦Оросители водяные     ¦48 5484,        ¦8424 89 800 9,    ¦ГОСТ Р 51043,      ¦ГОСТ Р 51043,    ¦

¦       ¦спринклерные и        ¦48 9290         ¦8424 90 000 0     ¦НПБ 68,            ¦НПБ 68,          ¦

¦       ¦дренчерные            ¦                ¦                  ¦НПБ 69             ¦НПБ 69           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.11 ¦Оповещатели пожарные  ¦48 5484         ¦8479 89 950 0     ¦НПБ 62             ¦НПБ 62           ¦

¦       ¦звуковые              ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦гидравлические        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.12 ¦Оросители пенные      ¦48 5484,        ¦8424 89 800 0,    ¦ГОСТ Р 51043       ¦ГОСТ Р 51043     ¦

¦       ¦спринклерные и        ¦48 9290         ¦8424 90 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦дренчерные            ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.5.13 ¦Клапаны узлов         ¦48 5484,        ¦8481 30 910 0,    ¦ГОСТ Р 51052,      ¦ГОСТ Р 51052,    ¦

¦       ¦управления, запорные  ¦48 9270         ¦8481 30 990 0,    ¦НПБ 83             ¦НПБ 83           ¦

¦       ¦устройства            ¦                ¦8481 40 100 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8481 80 610 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8481 80 710 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8481 80 81        ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.6    ¦Газы огнетушащие и    ¦21 1444 *,      ¦2903 30           ¦НПБ 51             ¦НПБ 51           ¦

¦       ¦составы газовые       ¦24 1240 *,      ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 1279 *       ¦2903 30 310 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦2903 45 -         ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦2903 49,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3813 00 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.7    ¦Порошки огнетушащие   ¦21 4921         ¦2836 30 000 0,    ¦НПБ 170            ¦НПБ 170          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3104 30 000 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3105 40,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3813 00 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.8    ¦Пенообразователи для  ¦02 5810 *,      ¦3402 11 000 0 -   ¦ГОСТ Р 50588       ¦ГОСТ Р 50588     ¦

¦       ¦тушения пожаров       ¦02 5812 *,      ¦3402 13 000 0,    ¦(искл. п. 3        ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 1279,        ¦3402 19 000 0,    ¦табл. разд. 2)     ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8121 *,      ¦3813 00 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8130 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8140 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8161 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8163 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8210 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8229 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8311 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8312 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8350 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8381 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 8382 *       ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.9    ¦Приборы и аппаратура  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦для систем            ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦автоматического       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожаротушения,        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарной и охранно -  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарной сигнализации ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.9.1  ¦Приборы приемно -     ¦43 7130 -       ¦8531 10           ¦НПБ 57,            ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦контрольные и         ¦43 7132,        ¦(кроме            ¦НПБ 75             ¦НПБ 75           ¦

¦       ¦управления пожарные   ¦43 7240         ¦8531 10 100 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦и охранно - пожарные  ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.9.2  ¦Системы пожарной      ¦43 7130         ¦8531 10           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦сигнализации адресные ¦                ¦(кроме            ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 100 0,    ¦НПБ 57,            ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦НПБ 58             ¦НПБ 58           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.9.3  ¦Извещатели пожарные:  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  автономные          ¦43 7110         ¦8531 10           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 100 0,    ¦НПБ 57,            ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 200 0),   ¦НПБ 66,            ¦НПБ 66           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦9022 29           ¦НПБ 76             ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  тепловые            ¦43 7111         ¦8531 10           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 100 0,    ¦НПБ 57,            ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦НПБ 76,            ¦НПБ 85           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 85             ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  ручные              ¦43 7111         ¦8531 10           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 100 О,    ¦НПБ 57,            ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦НПБ 70,            ¦НПБ 70           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 76             ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  газовые             ¦43 7112         ¦8531 10           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 100 0,    ¦НПБ 57,            ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦НПБ 71,            ¦НПБ 71           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 76             ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  радиоизотопные      ¦43 7112         ¦9022 29           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 57,            ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 76,            ¦НПБ 81           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 81             ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  дымовые оптические  ¦43 7113         ¦8531 10           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦  точечные            ¦                ¦(кроме            ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 100 0,    ¦НПБ 57,            ¦НПБ 65,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦НПБ 65,            ¦НПБ 57           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 76             ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  дымовые оптические  ¦41 7113         ¦8531 10           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦  линейные            ¦                ¦(кроме            ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 100 0,    ¦НПБ 57,            ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦НПБ 76,            ¦НПБ 82           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 82             ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦  пламени             ¦43 7114         ¦8531 10           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 100 0,    ¦НПБ 57,            ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦НПБ 72,            ¦НПБ 72           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 76             ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.9.4  ¦Извещатели охранно -  ¦42 7210         ¦8531 10           ¦ГОСТ 12997,        ¦ГОСТ 12997,      ¦

¦       ¦пожарные              ¦                ¦(кроме            ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 100 0,    ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦ГОСТ 26342,        ¦ГОСТ 26342,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ 27990,        ¦ГОСТ 27990,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 57             ¦НПБ 57           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.9.5  ¦Устройства сигнально -¦43 7120,        ¦8531 10           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12997       ¦

¦       ¦пусковые пожарные и   ¦43 7230         ¦(кроме            ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦охранно - пожарные    ¦                ¦8531 10 100 0,    ¦НПБ 57,            ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦НПБ 75             ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦НПБ 75           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.9.6  ¦Технические средства  ¦43 7133 -       ¦8531 10           ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦оповещения и          ¦43 7136,        ¦(кроме            ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦управления эвакуацией ¦43 7243 -       ¦8531 10 100 0,    ¦НПБ 57,            ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦пожарные и охранно -  ¦43 7246         ¦8531 10 200 0)    ¦НПБ 77             ¦НПБ 77           ¦

¦       ¦пожарные              ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.9.7  ¦Приборы и аппаратура  ¦43 7190 -       ¦8531 10           ¦ГОСТ 12997,        ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦прочие; принадлежности¦43 7192,        ¦(кроме            ¦ГОСТ 12.2.006      ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦и запасные части к    ¦43 7199,        ¦8531 10 100 0,    ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦ГОСТ 12997,      ¦

¦       ¦приборам и аппаратуре ¦43 7290 * -     ¦8531 10 200 0)    ¦ГОСТ 26342,        ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦для систем            ¦43 7292 *,      ¦                  ¦НПБ 57,            ¦НПБ 86           ¦

¦       ¦автоматического       ¦43 7299 *       ¦                  ¦НПБ 86             ¦                 ¦

¦       ¦пожаротушения,        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарной и охранно -  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарной сигнализации ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.9.8  ¦Системы передачи      ¦43 7250         ¦8531 10           ¦ГОСТ 12997,        ¦ГОСТ 12997,      ¦

¦       ¦извещений о           ¦                ¦(кроме            ¦ГОСТ 12.2.006      ¦ГОСТ 12.2.006    ¦

¦       ¦проникновении и       ¦                ¦8531 10 100 0,    ¦(разд. 3, п. 4.3), ¦(пп. 4.3, 11.2), ¦

¦       ¦пожаре и их составные ¦                ¦8531 10 200 0)    ¦ГОСТ 26342,        ¦НПБ 57,          ¦

¦       ¦части                 ¦                ¦                  ¦ГОСТ 27990,        ¦НПБ 75,          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 57,            ¦НПБ 77           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 75,            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦НПБ 77             ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.10   ¦Пожарные спасательные ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦устройства            ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.10.1 ¦Лестницы ручные       ¦48 5485         ¦7326 90 300 0,    ¦НПБ 171            ¦НПБ 171          ¦

¦       ¦пожарные              ¦                ¦7616 99 900 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.10.2 ¦Устройства канатно -  ¦48 5485         ¦5607 50           ¦НПБ 193            ¦НПБ 193          ¦

¦       ¦спусковые пожарные    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.10.3 ¦Устройства            ¦48 5485         ¦6306 91 000 0     ¦НПБ 303            ¦НПБ 303          ¦

¦       ¦спасательные прыжковые¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарные              ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.10.4 ¦Устройства            ¦48 5403         ¦5909 00           ¦НПБ 187            ¦НПБ 187          ¦

¦       ¦спасательные рукавные ¦48 5405         ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пожарные              ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦1.11   ¦Огнезащитные вещества ¦15 9300 *,      ¦3209,             ¦НПБ 236,           ¦НПБ 236,         ¦

¦       ¦и материалы           ¦15 1000 *,      ¦3809,             ¦НПБ 238,           ¦НПБ 238,         ¦

¦       ¦                      ¦15 2000 *,      ¦3824 90 700 0     ¦НПБ 251            ¦НПБ 251          ¦

¦       ¦                      ¦15 6000 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦23 1000 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦23 3000 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦24 9000 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦57 1000 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦57 6000 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦57 7000 *       ¦                  ¦                   ¦                 ¦

+-------+----------------------+----------------+------------------+-------------------+-----------------+

¦                                           2. ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ <5>                                  ¦

+-------T----------------------T----------------T------------------T-------------------T-----------------+

¦2.1    ¦Материалы отделочные  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦и облицовочные        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.1.1  ¦Плиты из              ¦22 4932         ¦3918,             ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦поливинилхлорида      ¦                ¦3919,             ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 43,          ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 49,          ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921 12 000 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921 90 600 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.1.2  ¦Блоки из              ¦22 4933         ¦3918,             ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦поливинилхлорида      ¦                ¦3919,             ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 43,          ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 49,          ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921 12 000 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921 90 600 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.1.3  ¦Материалы листовые    ¦22 4600         ¦3918,             ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦(листы, плиты,        ¦                ¦3919 90,          ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦пластины, блоки) из   ¦                ¦3920              ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦термопластов          ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 71 -         ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 73,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 79 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921 14 000 0)    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.1.4  ¦Материалы пленочные   ¦22 5590         ¦3918,             ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦прочие                ¦                ¦3919 90,          ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920              ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 71 -         ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 73,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 79 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921 14 000 0)    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.1.5  ¦Материалы отделочные  ¦22 4400,        ¦3918,             ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦для стен и потолков,  ¦22 4500,        ¦3919 90,          ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦обои из текстильных   ¦53 6740,        ¦3920              ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦материалов и материалы¦54 6200,        ¦(кроме            ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦пленочные на основе   ¦55 3442,        ¦3920 71 -         ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦полимеризационных смол¦55 3450,        ¦3920 73,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦55 3630,        ¦3920 79 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦55 3643,        ¦3921              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦57 4210,        ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦57 7220,        ¦3921 14 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦57 7000         ¦3925 90,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦4502 00 000 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦4504 10           ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦4504 10 110 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦5903,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦5905 00,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6806,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6809,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6811 20,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6811 90 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.1.6  ¦Панели декоративные   ¦53 6740,        ¦4410 -            ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦(из древесно -        ¦55 3442,        ¦4412,             ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦стружечных и          ¦55 3450,        ¦4421 90 910 0     ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦древесно - волокнистых¦55 3630,        ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦плит, фанеры)         ¦55 3643         ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦отделочные и          ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦огнестойкие           ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.1.7  ¦Материалы листовые и  ¦22 5600         ¦3918,             ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦слоистые (кроме       ¦                ¦3919 90,          ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦стеклопластиков и     ¦                ¦3920              ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦электроизоляционных   ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦материалов)           ¦                ¦3920 71 -         ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 73,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 79 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921 14 000 0)    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.1.8  ¦Изделия профильно -   ¦22 4700,        ¦3916,             ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦погонажные из         ¦22 5920,        ¦3925 90 200 0     ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦полимерных материалов ¦57 7210         ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2    ¦Материалы тепло- и    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦звукоизоляционные     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2.1  ¦Изделия минераловатные¦57 6202         ¦6806              ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦на синтетическом      ¦                ¦                  ¦                   ¦(п. 4.18),       ¦

¦       ¦связующем             ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2.2  ¦Плиты минераловатные  ¦57 6203,        ¦6806              ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦                      ¦57 6220,        ¦                  ¦                   ¦(п. 4.18),       ¦

¦       ¦                      ¦57 6250 -       ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦57 6270         ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2.3  ¦Маты минераловатные   ¦57 6210         ¦6806              ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦прошивные             ¦                ¦                  ¦                   ¦(п. 4.18),       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2.4  ¦Утеплитель            ¦57 6294         ¦6808 00 000 0     ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦минераловатный        ¦                ¦                  ¦                   ¦(п. 4.18),       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2.5  ¦Конструкции           ¦57 6297         ¦6808 00 000 0     ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦теплоизоляционные     ¦                ¦                  ¦                   ¦(п. 4.18),       ¦

¦       ¦минераловатные        ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2.6  ¦Изделия минераловатные¦57 6290         ¦6808 00 000 0     ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦тепло- и              ¦                ¦                  ¦                   ¦(п. 4.18),       ¦

¦       ¦звукоизоляционные     ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦прочие                ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2.7  ¦Материалы и изделия   ¦57 6869         ¦3921 13           ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦теплоизоляционные из  ¦                ¦                  ¦                   ¦(п. 4.18),       ¦

¦       ¦пенополиуретанов      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2.8  ¦Плиты гипсокартонные  ¦57 6773         ¦6809              ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦звукопоглощающие      ¦                ¦                  ¦                   ¦(п. 4.18),       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2.9  ¦Плиты из базальтового ¦57 6920         ¦6815 99 100 0     ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦волокна тепло- и      ¦                ¦                  ¦                   ¦(п. 4.18),       ¦

¦       ¦звукоизоляционные     ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦                                               (п. 4.18),

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.2.10 ¦Маты теплоизоляционные¦57 6911,        ¦6815 99 100 0     ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦из базальтового       ¦57 6920         ¦                  ¦                   ¦(п. 4.18),       ¦

¦       ¦волокна               ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.3    ¦Покрытия пола         ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.3.1  ¦Пластмассовые,        ¦22 5720,        ¦3208,             ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦резиновые и пробковые,¦22 5763,        ¦3214,             ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦наливные (композиции  ¦23 1430,        ¦3918,             ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦из эпоксидных,        ¦25 3300,        ¦3919 90,          ¦                   ¦ГОСТ 30402,      ¦

¦       ¦полиуретановых и иных ¦25 4330,        ¦3920              ¦                   ¦ГОСТ Р 51032     ¦

¦       ¦смол, применяемые для ¦25 4340,        ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦изготовления полов    ¦25 4420,        ¦3920 71-          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦методом окрашивания   ¦25 4460,        ¦3920 73,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦наливом)              ¦57 7240         ¦3920 79 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921 14 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦4008              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦4008 29),         ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦4502 00 000 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦4504 10           ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦4504 10 110 0)    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.3.2  ¦Плитки для полов      ¦57 7230         ¦3918,             ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦полимерные            ¦                ¦3919 90,          ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920              ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦ГОСТ 30402,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 71 -         ¦                   ¦ГОСТ Р 51032     ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 73,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3920 79 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921 14 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3925 90           ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.3.3  ¦Линолеум (рулоны и    ¦57 7100         ¦5904              ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦плитки)               ¦                ¦                  ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ 30402,      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦ГОСТ Р 51032     ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.4    ¦Кровельные и          ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦гидроизоляционные     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦материалы             ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.4.1  ¦Материалы рулонные    ¦57 7400         ¦3919 90,          ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦кровельные и          ¦                ¦3920              ¦                   ¦ГОСТ 30402,      ¦

¦       ¦гидроизоляционные     ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦ГОСТ Р 51032     ¦

¦       ¦(материалы мягкие     ¦                ¦3920 71 -         ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦кровельные и          ¦                ¦3920 73,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦изоляционные)         ¦                ¦3920 79 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦3921 14 000 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦6807              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.4.2  ¦Материалы листовые,   ¦57 7930         ¦4008 11 000 0,    ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 30244,      ¦

¦       ¦включая листы         ¦                ¦4008 19 000 0,    ¦                   ¦ГОСТ 30402,      ¦

¦       ¦битумные,             ¦                ¦4008 21 000 0,    ¦                   ¦ГОСТ Р 51032     ¦

¦       ¦резинобитумные и      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦резинотекстильные     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.5    ¦Ковры и изделия       ¦81 7100         ¦5701,             ¦НПБ 244            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦ковровые для полов,   ¦(кроме          ¦5702              ¦                   ¦(пп. 4.18, 4.20),¦

¦       ¦дорожки напольные     ¦81 7119,        ¦(кроме            ¦                   ¦ГОСТ 30402,      ¦

¦       ¦                      ¦81 7160)        ¦5702 10 000 0),   ¦                   ¦ГОСТ Р 51032     ¦

¦       ¦                      ¦                ¦5703,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦5705 00           ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.6    ¦Кабельные короба и    ¦22 4700,        ¦3916,             ¦НПБ 246            ¦НПБ 246          ¦

¦       ¦каналы, трубы для     ¦22 4800,        ¦3917,             ¦(искл. п. 4.4)     ¦(искл. п. 4.4)   ¦

¦       ¦прокладки кабелей и   ¦22 9295,        ¦3925 90 200 0,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦изолированных         ¦34 6474,        ¦8547 20 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦проводов из           ¦57 7210         ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦полимерных материалов ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦2.7    ¦Материалы отделочные и¦22 9600,        ¦3916,             ¦НПБ 109            ¦ГОСТ 12.1.044    ¦

¦       ¦теплоизоляционные для ¦22 5430,        ¦3919,             ¦(разд. 2)          ¦(пп. 4.3,        ¦

¦       ¦вагонов метрополитена ¦53 6720,        ¦3921,             ¦                   ¦4.18 - 4.20)     ¦

¦       ¦и пассажирских,       ¦55 1295,        ¦4412,             ¦                   ¦НПБ 109          ¦

¦       ¦включая элементы      ¦55 1810,        ¦5603              ¦                   ¦(прил. 2)        ¦

¦       ¦мягкой мебели         ¦56 2900,        ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦56 8400,        ¦5603 14 100 1,    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦57 6310,        ¦5603 94 100 1),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦59 5240,        ¦5903,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦87 1000,        ¦7019,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦87 2900         ¦9401,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦9404 90           ¦                   ¦                 ¦

+-------+----------------------+----------------+------------------+-------------------+-----------------+

¦                                   3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ                                ¦

+-------T----------------------T----------------T------------------T-------------------T-----------------+

¦3.1    ¦Кабельные проходки    ¦22 5430,        ¦3214              ¦НПБ 237            ¦НПБ 237          ¦

¦       ¦и герметичные         ¦57 7250,        ¦(кроме            ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦кабельные вводы       ¦34 9740         ¦3214 10 900 0),   ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦(материалы, изделия   ¦                ¦3506,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦или сборные           ¦                ¦6806,             ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦конструкции)          ¦                ¦6815              ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦3.2    ¦Заполнения проемов в  ¦48 3680 *,      ¦7308 30 000 0,    ¦СНиП 2.04.05       ¦ГОСТ 30247.0,    ¦

¦       ¦противопожарных       ¦48 5484 *,      ¦7308 90 990 0,    ¦(пп. 4.123, 5.4,   ¦ГОСТ 30247.1,    ¦

¦       ¦преградах: окна,      ¦48 6330 *,      ¦8431 31 000 0,    ¦5.11, 5.13, 9.3,   ¦ГОСТ 30247.2,    ¦

¦       ¦двери, двери шахт     ¦48 6360 *,      ¦4418 10,          ¦9.13),             ¦НПБ 241,         ¦

¦       ¦лифтов, ворота, люки; ¦52 6217 *,      ¦4418 20,          ¦СНиП 21-01         ¦НПБ 250          ¦

¦       ¦конструкции           ¦52 7110 * -     ¦7610 10 000 0,    ¦(пп. 5.14, 7.17),  ¦(п. 7.3)         ¦

¦       ¦строительные          ¦52 7120 *,      ¦7610 90 900 0,    ¦НПБ 241,           ¦                 ¦

¦       ¦дымогазонепроницаемые ¦52 8480 * -     ¦7322 90 900 0     ¦НПБ 250            ¦                 ¦

¦       ¦(в том числе          ¦52 8490 *,      ¦                  ¦(пп. 5.2.4, 5.2.5) ¦                 ¦

¦       ¦дымогазонепроницаемые ¦53 6130 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦двери и ворота);      ¦53 6160 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦клапаны               ¦53 6196 *       ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦противопожарные       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦инженерных систем     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦зданий и сооружений (в¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦том числе клапаны     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦противопожарные       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦дымовые, клапаны      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦противопожарные       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦огнезадерживающие     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦вентиляционных систем ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦различного назначения,¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦систем                ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦кондиционирования и   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦для защиты            ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦технологических       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦проемов)              ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦3.3    ¦Каналы инженерных     ¦31 1388 *,      ¦7326              ¦НПБ 239            ¦НПБ 239          ¦

¦       ¦систем зданий и       ¦48 6364 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦сооружений (в том     ¦48 6365 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦числе воздуховоды     ¦48 6366 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦систем вентиляции и   ¦48 6367 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦кондиционирования,    ¦52 5424 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦каналы систем         ¦52 6337 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦технологической       ¦52 6350 *,      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦вентиляции, газоходы) ¦52 6354 *       ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦3.4    ¦Вентиляторы           ¦31 1341 *,      ¦8414 51 900 0,    ¦СНиП 2.04.05       ¦НПБ 253          ¦

¦       ¦дымоудаления          ¦31 1342 *,      ¦8414 59           ¦(п. 5.9),          ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦48 6120 *,      ¦(кроме            ¦НПБ 253            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦48 6130 *,      ¦8414 59 100 0)    ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦48 6150 * -     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦48 6170 *       ¦                  ¦                   ¦                 ¦

+-------+----------------------+----------------+------------------+-------------------+-----------------+

¦                          4. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                      ¦

+-------T----------------------T----------------T------------------T-------------------T-----------------+

¦4.1    ¦Кабели (кроме кабелей,¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦прокладываемых в      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦земле, бетоне и под   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦водой)                ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.1  ¦Силовые для           ¦35 2100 **,     ¦8544 59,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦стационарной          ¦35 2200 **      ¦8544 60           ¦12.2.007.14        ¦(п. 5.1)         ¦

¦       ¦прокладки на          ¦                ¦                  ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦напряжение до 1 кВ    ¦                ¦                  ¦ГОСТ 16442         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 2.7),          ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ Р МЭК         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦227-4              ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.2  ¦Силовые для           ¦35 3200,        ¦8544 59,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦стационарной          ¦35 3300,        ¦8544 60           ¦12.2.007.14        ¦(п. 5.1)         ¦

¦       ¦прокладки на          ¦35 3600,        ¦                  ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦напряжение от 1 кВ    ¦35 3700         ¦                  ¦ГОСТ 16442         ¦                 ¦

¦       ¦и выше                ¦                ¦                  ¦(п. 2.7),          ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ Р МЭК         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦227-4              ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.3  ¦Силовые с             ¦35 3100,        ¦8544 59,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦пропитанной бумажной  ¦35 3500,        ¦8544 60           ¦12.2.007.14        ¦(пп. 5.1, 5.2)   ¦

¦       ¦изоляцией (кроме      ¦35 3600         ¦                  ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦кабелей с защитными   ¦                ¦                  ¦ГОСТ 18410         ¦                 ¦

¦       ¦покровами типов: "Б", ¦                ¦                  ¦(п. 2.6)           ¦                 ¦

¦       ¦"Бл", "Б2л", "Бв",    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦"Б2лШп", "К2л", "К",  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦"Шп")                 ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.4  ¦Силовые гибкие общего ¦35 4400 **      ¦8544 59,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦назначения            ¦                ¦8544 60           ¦12.2.007.14        ¦(п. 5.1)         ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ 24334         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 2.5.9)         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.5  ¦Шахтные               ¦35 4100 **      ¦8544 59,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8544 60           ¦12.2.007.14        ¦(п. 5.1)         ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ 24334         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 2.5.9)         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.6  ¦Силовые гибкие        ¦35 4823         ¦8544 59,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦специализированного   ¦                ¦8544 60           ¦12.2.007.14        ¦(п. 5.1)         ¦

¦       ¦назначения, кабели    ¦                ¦                  ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦многожильные гибкие   ¦                ¦                  ¦ГОСТ 16092         ¦                 ¦

¦       ¦подвесные только в    ¦                ¦                  ¦(п. 4.4.6)         ¦                 ¦

¦       ¦оболочке из           ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦поливинилхлоридного   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦пластиката            ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.7  ¦Нагревательные        ¦35 5800 **      ¦8516 80           ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦(в том числе провода) ¦                ¦                  ¦12.2.007.14        ¦(п. 5.1)         ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ 26445         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 2.6.2)         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.8  ¦Управления            ¦35 6100 **      ¦8544 41,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8544 49,          ¦12.2.007.14        ¦(п. 5.1)         ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8544 59           ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ 18404.0       ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 2.7.2)         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.9  ¦Для сигнализации и    ¦35 6554 **,     ¦8544 41,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦блокировки            ¦35 6555         ¦8544 49,          ¦12.2.007.14        ¦(пп. 5.1, 5.2)   ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8544 59           ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ Р 51312       ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 5.2)           ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.10 ¦Контрольные (кроме    ¦35 6300         ¦8544 41,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦кабелей с защитным    ¦                ¦8544 49,          ¦12.2.007.14        ¦(п. 5.1)         ¦

¦       ¦покрытием типа "Б")   ¦                ¦8544 59           ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ 1508          ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 2.11),         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ 26411         ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 3.1)           ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.11 ¦Не распространяющие   ¦35 2122 **,     ¦8544 41,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦горение (включая      ¦35 2222 **,     ¦8544 49,          ¦12.2.007.14        ¦(п. 5.2)         ¦

¦       ¦кабели с индексом     ¦35 3114 **,     ¦8544 59,          ¦(п. 2)             ¦                 ¦

¦       ¦"нг" и "н" и другие   ¦35 3371 **,     ¦8544 70 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦подобные), для        ¦35 3372 **,     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦прокладки в пучке     ¦35 3514 **,     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦35 3534 **,     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦35 3771 **,     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦35 3772 **,     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦35 6119 **,     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦35 6129 **,     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦35 6314 **,     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦35 6344 **,     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦35 7212 **,     ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦35 8611 ** -    ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦35 8614 **      ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.12 ¦Городские телефонные  ¦35 7211 **,     ¦8544 41,          ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦                      ¦35 7212,        ¦8544 49,          ¦12.2.007.14        ¦(пп. 5.1, 5.2)   ¦

¦       ¦                      ¦35 7219 **      ¦8544 59           ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ГОСТ Р 51311       ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦(п. 5.3)           ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.1.13 ¦Оптические (только с  ¦35 8700 **      ¦8544 70 000 0     ¦ГОСТ               ¦НПБ 248          ¦

¦       ¦оболочкой, не рас-    ¦                ¦                  ¦12.2.007.14        ¦(пп. 5.1, 5.2)   ¦

¦       ¦пространяющей горение)¦                ¦                  ¦(п. 2),            ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦нормативная        ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦документация на    ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦конкретные мар-    ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦ки продукции       ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.2    ¦Холодильники и        ¦51 5620 -       ¦8418 21,          ¦ГОСТ Р МЭК         ¦ГОСТ Р МЭК       ¦

¦       ¦морозильники бытовые  ¦51 5622,        ¦4182 20 000 0,    ¦60335-2-24         ¦60335-2-24       ¦

¦       ¦                      ¦51 5681         ¦8418 30           ¦(пп. 11, 12,       ¦(пп. 11, 12, 19, ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦19, 30),           ¦30),             ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8418 30 100 0),   ¦ГОСТ Р МЭК         ¦ГОСТ Р МЭК       ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8418 40           ¦335-1              ¦335-1            ¦

¦       ¦                      ¦                ¦(кроме            ¦(пп. 11, 12,       ¦(пп. 11, 12, 19, ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8418 40 100 0),   ¦19, 30)            ¦30)              ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8418 29 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.3    ¦Электрогирлянды       ¦96 3810 -       ¦9405 30 000 0     ¦НПБ 234            ¦НПБ 234          ¦

¦       ¦елочные               ¦96 3812         ¦                  ¦(искл. п. 4.1)     ¦(искл. п. 4.1)   ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦4.4    ¦Устройства защитного  ¦34 2110 -       ¦8536 30           ¦НПБ 179,           ¦НПБ 179,         ¦

¦       ¦отключения,           ¦34 2160,        ¦                  ¦НПБ 243            ¦НПБ 243          ¦

¦       ¦управляемые           ¦34 2210,        ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦дифференциальным      ¦34 2240,        ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦током, используемые в ¦34 2260         ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦электрических сетях   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦переменного тока с    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦номинальным           ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦напряжением не более  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦440 В и номинальным   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦током не более 200 А  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

+-------+----------------------+----------------+------------------+-------------------+-----------------+

¦                                      5. АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ                                     ¦

+-------T----------------------T----------------T------------------T-------------------T-----------------+

¦5.1    ¦Горелки промышленные  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦и сварочные мощностью ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦до 100 кВт, включая   ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦горелки сварочные     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦ручные, газовые,      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦устройства            ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦газогорелочные        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.1.1  ¦На жидком топливе     ¦36 4534         ¦7321 81,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦7321 82,          ¦(пп. 4 - 7,        ¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8416 10,          ¦9 - 22, 24, 28 -   ¦50.17)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8416 20           ¦34, 36, 38,        ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦41 - 45)           ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.1.2  ¦Газовые общего        ¦36 9610         ¦7321 81,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦назначения            ¦                ¦8416 20,          ¦(пп. 4 - 7, 9, 12 -¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8468 10 000 0     ¦23, 25 - 31, 33,   ¦50.17)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦36 - 38, 41 - 45)  ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.1.3  ¦Газовые специального  ¦36 9620,        ¦8416 20           ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦назначения            ¦48 5884         ¦                  ¦(пп. 4 - 7, 9, 12 -¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦23, 25 - 31, 33,   ¦50.17)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦36 - 38, 41 - 45)  ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.1.4  ¦Газомазутные          ¦36 9630         ¦7321 81,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦                      ¦                ¦7321 82,          ¦(пп. 4 - 7, 9, 31, ¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8416 10,          ¦33, 36 - 45)       ¦50.17)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8416 20,          ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8468 10 000 0     ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.1.5  ¦Газовые инфракрасного ¦36 9620,        ¦7321 81,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦излучения             ¦48 5884         ¦8416 10,          ¦(пп. 8, 9, 12 - 23,¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8416 20,          ¦25 - 30, 33, 35 -  ¦50.13, 50.15,    ¦

¦       ¦                      ¦                ¦8468 10 000 0     ¦38, 41, 42, 45)    ¦50.16)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.2    ¦Радиационные          ¦36 9640         ¦7321 81,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦излучатели газовые    ¦                ¦7322              ¦(пп. 4 - 7, 9, 12 -¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦закрытые мощностью    ¦                ¦(кроме            ¦23, 25 - 31, 33,   ¦50.17)           ¦

¦       ¦до 100 кВт            ¦                ¦7322 90 100 0)    ¦36 - 38, 41 - 45)  ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.3    ¦Воздухонагреватели    ¦36 9650         ¦7321 81,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦газовые мощностью     ¦                ¦7322              ¦(пп. 4 - 7, 9, 12 -¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦до 100 кВт            ¦                ¦(кроме            ¦23, 25 - 31, 33,   ¦50.17)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦7322 90 100 0)    ¦36 - 38, 41 - 45)  ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.4    ¦Теплогенераторы       ¦47 4164         ¦7321 81,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦мощностью до 100 кВт  ¦                ¦7321 82           ¦(пп. 4 - 7, 9, 12 -¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦23, 25 - 31, 33,   ¦50.17)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦36 - 38, 41 - 45)  ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.5    ¦Мусоросжигатели       ¦48 5880,        ¦8417 80 100 О     ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦мощностью до 100 кВт  ¦48 5990         ¦                  ¦(пп. 4 - 7, 9 - 34,¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦36 - 38, 41 - 45)  ¦50.11, 50.13 -   ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦50.17)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.6    ¦Аппараты (печи)       ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦отопительные и        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦отопительно - варочные¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦на газообразном,      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦жидком и твердом      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦топливе мощностью до  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦100 кВт               ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.6.1  ¦Отопительные и        ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦отопительно - варочные¦48 5810,        ¦7321              ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦на комбинированном    ¦48 5820,        ¦(кроме            ¦(пп. 4 - 7, 9 - 34,¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦топливе, включая      ¦48 5830         ¦7321 90 000 0)    ¦36 - 38, 40 - 45)  ¦50.17)           ¦

¦       ¦плиты газовые (со     ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦встроенными           ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦баллонами), и на      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦других видах топлива  ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦из черных металлов    ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦бытовые               ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.6.2  ¦Отопительные и        ¦48 5811,        ¦7321 11,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦отопительно - варочные¦48 5820         ¦7321 81,          ¦(пп. 4 - 7, 9, 12 -¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦на газообразном       ¦                ¦7417 00 000 0,    ¦23, 25 - 31, 33,   ¦50.17)           ¦

¦       ¦топливе               ¦                ¦8419              ¦36 - 38, 41 - 45)  ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.6.3  ¦Отопительно -         ¦48 5811,        ¦7321 11,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦водонагревательные    ¦48 5840,        ¦7321 81           ¦(пп. 4 - 7, 9, 12 -¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦на газообразном       ¦48 5850         ¦                  ¦23, 25 - 31, 33,   ¦50.17)           ¦

¦       ¦топливе               ¦                ¦                  ¦36 - 38, 41 - 45)  ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.6.4  ¦Отопительно - варочные¦48 5812,        ¦7321 12 000 0,    ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦и отопительно -       ¦48 5820,        ¦7321 82,          ¦(пп. 4 - 7, 9 - 22,¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦водонагревательные на ¦96 9393,        ¦7417 00 000 0     ¦24, 28 - 34, 36,   ¦50.17)           ¦

¦       ¦жидком топливе        ¦96 9397,        ¦                  ¦38, 41 - 45)       ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦96 9398         ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.6.5  ¦Отопительные и        ¦48 5814,        ¦7321 13 000 0,    ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦отопительно - варочные¦96 9397,        ¦7321 83 000 0,    ¦(пп. 4 - 7, 9, 12 -¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦с водяным контуром    ¦96 9398,        ¦8419,             ¦15, 33, 38, 41 -   ¦50.11, 50.13 -   ¦

¦       ¦на твердом топливе    ¦96 9550         ¦7417 00 000 0     ¦45)                ¦50.17)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.7    ¦Грили, шашлычницы,    ¦48 5880 *       ¦7321 11,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦жаровни на            ¦                ¦7321 81           ¦(пп. 4 - 7, 9, 12 -¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦газообразном топливе  ¦                ¦                  ¦23, 25 - 31, 33,   ¦50.17)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦36 - 38, 41 - 45)  ¦                 ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦                   ¦                 ¦

¦5.8    ¦Плиты и таганы газовые¦48 5860         ¦7321 11,          ¦НПБ 252            ¦НПБ 252          ¦

¦       ¦портативные и         ¦                ¦7321 81           ¦(пп. 4 - 7, 9, 12 -¦(пп. 50.1 -      ¦

¦       ¦туристские            ¦                ¦                  ¦23, 25 - 31, 33,   ¦50.17)           ¦

¦       ¦                      ¦                ¦                  ¦36 - 38, 41 - 45)  ¦                 ¦

L-------+----------------------+----------------+------------------+-------------------+------------------

--------------------------------

<1> В целях применения настоящего Перечня следует руководствоваться следующим правилом - отнесение продукции к разряду продукции, подлежащей сертификации в области пожарной безопасности, осуществляется одновременно по двум основаниям: совпадению фактических кодов продукции, присвоенных ей согласно технической документации, с кодами согласно ОКП и (или) ТН ВЭД, приведенными в настоящем Перечне (графы 3, 4); совпадению краткого наименования продукции с наименованием продукции, приведенным в ОКП и (или) ТН ВЭД.

<2> Общероссийский классификатор продукции (ОК 005-93), утвержденный Постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. N 301, введенный в действие с 1 января 1994 г.

Индекс "*", расположенный возле кода ОКП, означает, что этот код соответствует общей группе продукции и конкретный вид продукции подлежит обязательной сертификации только в том случае, если эта продукция применяется (планируется к применению) в качестве средства обеспечения пожарной безопасности.

Индекс "**", расположенный возле кода ОКП, означает, что этот код соответствует общей группе продукции и конкретный вид продукции подлежит обязательной сертификации только в том случае, если в нормативной документации на эту продукцию установлены требования пожарной безопасности.

<3> Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности в редакции Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. N 830 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст. 4735).

<4> В качестве нормативных документов, регламентирующих требования к проведению обязательной сертификации в области пожарной безопасности, могут использоваться изданные в установленном порядке Государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), Строительные нормы и правила (СНиП) или нормы пожарной безопасности (НПБ).

Нормативные документы, согласно которым проводится обязательная сертификация, должны быть актуализированы, то есть соответствовать последней редакции.

<5> Не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности вещества и материалы, имеющие предельные (наиболее опасные) значения пожарно - технических характеристик: горючесть - Г4, воспламеняемость - В3, распространение пламени по поверхности - РП4, дымообразующая способность - Д3, токсичность продуктов горения - Т4. Информация об этих характеристиках должна быть приведена в технической или другой сопроводительной документации на вещества и материалы. При отсутствии этой информации вещества и материалы, указанные в разд. 2 настоящего Перечня, подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

Начальник Главного управления

Государственной противопожарной

службы МЧС России,

главный государственный инспектор

Российской Федерации

по пожарному надзору

В.Т.КИШКУРНО